|  | ПРИЛОЖЕНИЕ Д |
| --- | --- |
|  | СП 129.13330.2019 |
| Акт |
| о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного |
| трубопровода на герметичность |
| Город |  |  | " |  | " |  |  |  | г. |
| Комиссия в составе представителей: |
| строительно-монтажной организации |
| (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
| технического надзора заказчика |  |
| (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
| эксплуатационной организации |  |  |
| (наименование организации, должность, инициалы, фамилия) |
| составили настоящий акт о проведении приемочного гидравлического испытания |
| участка безнапорного трубопровода |
| (наименование объекта, номера пикетов на его границах, |
| длина и диаметр) |
| Уровень грунтовых вод в месте расположения верхнего колодца находится на |
| расстоянии |  | м от верха трубы в нем при глубине заложения труб (до верха) |
|  | м. |
| Испытание трубопровода производилось |  |
|  | (указать совместно или отдельно от колодцев и камер) |
| способом |  |
|  | (указать способ испытания - |
| добавлением воды в трубопровод или притоком грунтовой воды в него) |
| Гидростатическое давление величиной |  | м вод. ст. создавалось заполнением |
| водой |  |
|  | (указать номер колодца или установленного в нем стояка) |
| Допустимый объем добавленной в тубопровод воды, приток грунтовой воды |  |
| (ненужное зачеркнуть) |
| на 10 м длины трубопровода за время испытания 30 мин. равен |  | л. |
| Фактический за время испытания объем добавленной воды, приток грунтовой воды |  |
|  | (ненужное зачеркнуть) |  |
| составил |  | л или в пересчете на 10 м длины трубопровода (с учетом испытания |
| совместно с колодцами, камерами) и продолжительности испытания в течение 30 мин. |
| составил |  | л, что меньше допустимого расхода. |  |
| Решение комиссии: |
| Трубопровод признается выдержавшим приемочное гидравлическое испытание на |
| герметичность. |
| Представитель строительно-монтажной организации |  |  |
|  | подпись |  |
| Представитель технического надзора заказчика |  |  |
|  | подпись |  |
| Представитель эксплуатационной организации |  |  |
|  | подпись |  |