ОТЧЕТ о ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

по филиалам ГУП РО "УРСВ" за 2020 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприя- тия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. (план) | Итого за январь-декабрь 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | протяжен- ность, м (кол-во, шт.) | тыс. руб без НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ШАХТИНСКИЙ ФИЛИАЛ |  |  |  |  |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ город ШАХТЫ |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | Улучшение качества питьевой воды |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  | 13 924,02 | 310,00 | 509,60 |
| 3.1. | Проведение капитального ремонта вводов №1, №2 на пос. Майский водовода Ду300мм, L=940 м.п.; водовода Ду 300 мм, L=1100 м.п. в г. Шахты Ростовской области. (д. 250мм – 310 м.) | 2-3 кв. | 9104,08 | 310,00 | 509,60 |
| 3.2. | Капитальный ремонт водопроводной сети от ул. Волкова (район д/с №70), по 3 кварталу, по 4 кварталу до школы №48 в пос. Аютинский, г. Шахты, РО. | 3-4 кв. | 4819,94 |  |  |
| 4 | Повышение антитеррористической безопасности, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Повышение качества обслуживания абонентов |  | 0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Производственной программе | 2040 м.п. | 13 924,02 | 310,00 | 509,60 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием: |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт разводящих сетей д=50-110 из материала жителей по Городскому участку |  |  | 10,00 | 4,97 |
| 2 | Капитальный ремонт разводящих сетей д=50-110мм из материала жителей по Неждановскому участку |  |  | 710,00 | 101,75 |
| 3 | Капитальный ремонт разводящих сетей д=50-110мм из материала жителей по Артемовскому участку |  |  | 320,00 | 33,75 |
| 4 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 76 мм (сталь) на трубы д. 63 мм (ПНД) протяженностью 89 м, расположенной по адресу: г. Шахты, ул. Волгодонская – пер. Попова |  |  | 89,00 | 12,26 |
| 5 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.76мм (сталь) на трубы д. 63 мм (ПНД) протяженностью 35 м, расположенной по адресу: г. Шахты, ул. Шевченко – пер. Бугроватый |  |  | 35,00 | 4,38 |
| 6 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.76мм (сталь) на трубы д.63мм (ПНД) протяженностью 120м, расположенной по адресу: г. Шахты, ул. Острикова от ул. Милиционная в сторону ул. Кривошлыкова |  |  | 120,00 | 19,58 |
| 7 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.100 мм (асб./цем.) на трубы ПНД д. 63 мм протяженностью 200 м , расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Орджоникидзе от пер. Тюменский до пер. Лепешинского |  |  | 200,00 | 56,68 |
| 8 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 76 мм (ст.) на трубы д. 63 мм ПНД протяженностью 35 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Тацинская, 41 |  |  | 35,00 | 7,67 |
| 9 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.50 (ПНД) на трубы ПНД д. 63мм протяженностью 70 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, пер. Цюрупы – ул. Южное крыло |  |  | 70,00 | 12,76 |
| 10 | Капитальный ремонт водопроводной сети водопроводной сети д.50 (ст.) на трубы ПНД д. 32 мм протяженностью 30 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, пер. Клименко, 25 |  |  | 30,00 | 4,97 |
| 11 | Капитальный ремонт задвижки с обрезиненным клином 30ч39р РУ16 ДУ100 (аналог МЗВ), расположенной по адресу: РО, г. Шахты, пер. Лепешинского – ул. Орджоникидзе |  |  |  | 3,47 |
| 12 | Капитальный ремонт по замене запорной арматуры задвижки с обрезиненным клином 30ч39р РУ16 ДУ100 (аналог МЗВ), расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Сибирская – пер. Печорский |  |  |  | 3,72 |
| 13 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 57 мм (ст.) на трубы д. 50 мм ПНД протяженностью 55 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, пер. Новочеркасский, 44б |  |  | 55,00 | 9,19 |
| 14 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 50 мм (чугун) на трубы ПНД д. 32 мм, протяженностью 20 п. м, расположенной по адресу: РО г. Шахты, ул. Милиционная, 4 |  |  | 20,00 | 2,96 |
| 15 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.76мм (сталь) на трубы ПНД д. 63 мм, протяженностью 30 п. м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Колесникова, 87 |  |  | 30,00 | 1,81 |
| 16 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 76мм (сталь) на трубы ПНД д. 63 мм, протяженностью 20 п. м, расположенной по адресу: РО г. Шахты, ул. Текстильная, 19 |  |  | 20,00 | 1,44 |
| 17 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.76мм (сталь) на трубы ПНД д. 63 мм, протяженностью 120 м, расположенной по адресу: г. Шахты, ул. Милиционная, 5 |  |  | 120,00 | 10,86 |
| 18 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 76 мм (ст.) на трубы д. 63 мм ПНД протяженностью 14 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, пер. Подъездной, 12а |  |  | 14,00 | 4,48 |
| 19 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 76 мм (ст.) на трубы д. 50 мм ПНД протяженностью 70 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Таловская, 4 |  |  | 70,00 | 8,38 |
| 20 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.76 мм (ст.) на трубы д.63 мм ПНД протяженностью 30 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Ангарская, 14 |  |  | 30,00 | 6,35 |
| 21 | Замена аварийного участка водовода Ду=315 мм, Ду=400 мм (сталь), общей протяженностью 2 912 м, по ул. Горняцкой от ул. Шевцовой до Дувановских резервуаров (д=63мм – 1040м) |  |  | 3 952,00 | 874,54 |
| 22 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 50 мм (ст.) на трубы д. 32 мм ПНД протяженностью 16 м и на трубы д. 25 мм ПНД протяженностью 50 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, пр. Карла Маркса, 47 |  |  | 66,00 | 10,02 |
| 23 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 76 мм (ст.) на трубы д. 63 мм ПНД протяженностью 40 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Победная, 93 |  |  | 40,00 | 11,74 |
| 24 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 76 мм (ст.) на трубы д. 63 мм ПНД протяженностью 100 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Свободы, 43-45 |  |  | 100,00 | 15,71 |
| 25 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 76 мм (ст.) на трубы д. 63 мм ПНД протяженностью 60 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, пр. Чернокозова, 99Б |  |  | 60,00 | 9,23 |
| 26 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 100 мм (ст.) на трубы д. 63 мм ПНД протяженностью 10 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Шевченко – пер. Крестьянский |  |  | 10,00 | 4,33 |
| 27 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 50 мм (ст.) на трубы д. 50 мм ПНД протяженностью 25 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Рылеева, 43к |  |  | 25,00 | 5,86 |
| 28 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 57 мм (ст.) на трубы д. 50 мм ПНД протяженностью 45 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, 1 квартал, 19 |  |  | 45,00 | 7,40 |
| 29 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 159 мм (ст.) на трубы д.110 мм ПНД протяженностью 32 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Престольная – пер. Платова |  |  | 32,00 | 8,40 |
| 30 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.76 мм (ст.) на трубы д. 63 мм ПНД протяженностью 25 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, пер. Подъездной, 12 |  |  | 25,00 | 7,15 |
| 31 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 81 мм (чуг.) на трубы д. 50 мм ПНД протяженностью 10 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, пр. Пушкина–ул. Советская |  |  | 10,00 | 4,62 |
| 32 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 81 мм (чуг.) на трубы д. 63 мм ПНД протяженностью 8 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Прокатная – ул. Дегтярева |  |  | 8,00 | 8,19 |
| 33 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 57 мм (ст.) на трубы д. 32 мм ПНД протяженностью 25 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Демьяновская, 60 |  |  | 25,00 | 3,37 |
| 34 | Капитальный ремонт водопроводной сети Ду 76 мм (ст.) на трубы д. 63 мм ПНД протяженностью 30 м, д. 50 мм ПНД протяженностью 12 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Депутатская, 18 |  |  | 42,00 | 12,79 |
| 36 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 57 мм (ст.) на трубы д. 50 мм ПНД протяженностью 15 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Устинова, 28. |  |  | 15,00 | 3,99 |
| 37 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.100 мм (ст.) на трубы д. 110 мм ПНД протяженностью 100 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, пер. Фучика – ул. Горбунова. |  |  | 100,00 | 9,61 |
| 38 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 76 мм (ст.) на трубы д. 50 мм ПНД протяженностью 80 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, пер. Невельского, 3-5. |  |  | 80,00 | 17,22 |
| 39 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.200 мм (ст.) на трубы д. 225 мм ПНД протяженностью 104 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, от ул. Неглинская до ул. Столичная. |  |  | 104,00 | 157,34 |
| 40 | Капитальный ремонт по замене станции Grundfos МОЗ-45 3м.куб/2 23/45, по адресу: РО, г. Шахты, пос. Фрунзе, 3-й Микрорайон, 6. |  |  |  | 24,82 |
| 41 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.50 мм (сталь) на трубы д.50 мм ПНД протяженностью 70 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Скрылева – ул. Трудовая |  |  | 70,00 | 17,55 |
| 42 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.500 мм (сталь) на трубы д. 110 мм ПНД протяженностью 225 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Пульного от ул. Хабарова, 14 до ул. Пульного, 9 |  |  | 225,00 | 150,30 |
| 43 | Капитальный ремонт задвижки Ру 16 Ду 100 мм, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Ионова – пр. Красной Армии |  |  |  | 6,55 |
| 44 | Капитальный ремонт задвижки Ду 100 мм Ру16, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Перова – ул. Бульварная |  |  |  | 2,71 |
| 45 | Капитальный ремонт задвижки Ду150 мм фланцевая чугунная 30ч6бр, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Шевченко – пер. Рождественский |  |  |  | 2,19 |
| 46 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.76 мм (сталь) на трубы д.50 мм ПНД протяженностью 35 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Демьяновская – пер. Бугроватый |  |  | 35,00 | 10,90 |
| 47 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.100 мм (сталь) на трубы д.63 мм ПНД протяженностью 60 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Суворовская, 122 – 124 |  |  | 60,00 | 13,60 |
| 48 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.100 мм (сталь) на трубы д. 63 мм ПНД протяженностью 30 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Дачная, 227 |  |  | 30,00 | 6,78 |
| 49 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.100 мм (сталь) на трубы д. 50 мм ПНД протяженностью 70 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Березовая, 23б |  |  | 70,00 | 14,93 |
| 50 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.100 мм (сталь) на трубы д.63 мм ПНД протяженностью 10 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Георгиевская, 25 |  |  | 10,00 | 5,10 |
| 51 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 76 мм (сталь) на трубы д. 50 мм ПНД протяженностью 35 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, пер. Подъездной, 22 |  |  | 35,00 | 6,88 |
| 52 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 76 мм (сталь) на трубы д. 50 мм ПНД протяженностью 30 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Маяковского – пер. Подъездной |  |  | 30,00 | 5,06 |
| 53 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 100 мм (сталь) на трубы д. 63 мм ПНД протяженностью 45 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, 2-й квартал, 4 |  |  | 45,00 | 8,77 |
| 54 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 220 мм (сталь) на трубы д. 160 мм ПНД протяженностью 200 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ВНС Грачева |  |  | 200,00 | 375,63 |
| 55 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.76 мм (сталь) на трубы д. 63 мм ПНД протяженностью 35 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Текстильная, 16-18 |  |  | 35,00 | 12,94 |
| 56 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.76 мм (сталь) на трубы д. 50 мм ПНД протяженностью 18 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Текстильная, 11 |  |  | 18,00 | 6,58 |
| 57 | Капитальный ремонт водопроводной сети, расположенный по адресу: РО, г. Шахты, ул. Шевченко от пр. Карла Маркса до пр. Чернокозова (д. 63 мм – 95 м.) |  |  | 95,00 | 288,65 |
| 58 | Капитальный ремонт водопроводной сети из труб ПНД д. 110 мм протяженностью 75 п. м., из труб ПНД д. 63 мм протяженностью 40 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, по ул. Фадеева от ул. Неглинская до ул. Столичная |  |  | 115,00 | 204,63 |
| 59 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 76 мм (сталь) на трубы д. 63 мм ПНД протяженностью 20 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Милиционная, 5а |  |  | 20,00 | 3,61 |
| 60 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 250 мм (сталь) на трубы д. 225 мм ПНД протяженностью 275 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Чаплыгина – пер. Украинский |  |  | 275,00 | 96,28 |
| 61 | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Горняцкая (подключение абонентских врезок по ул. Горняцкая, 13-27) |  |  |  | 11,36 |
| 62 | Капитальный ремонт по замене станции Grundfost MQ3-45 3 м куб/2 23/45 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Строителей, 32 |  |  |  | 31,32 |
| 63 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 219 мм (ст.) на трубы д.1 60 мм ПНД протяженностью 325 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Хабарова, 16-24 |  |  | 325,00 | 353,11 |
| 64 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 50 мм (ст.) на трубы д. 32 мм ПНД протяженностью 50 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Разина – пер. Артемовский |  |  | 50,00 | 9,40 |
| 65 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 81 мм (чуг.) на трубы д. 32 мм ПНД протяженностью 40 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Лесозащитная, 39-41 |  |  | 40,00 | 6,32 |
| 66 | Капитальный ремонт по установке регулятора давления РД-НО-150 пределы настройки 0,1…0,63 МПа, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Волкова, р-н детского сада |  |  |  | 305,86 |
| 67 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 100 мм (сталь) на трубы д. 63 мм ПНД протяженностью 20 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Ленская – пер. Юношеский |  |  | 20,00 | 11,92 |
| 68 | Капитальный ремонт замене запорной арматуры задвижки PN16 d=100 мм сталь, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Орджоникидзе пер. Байдукова |  |  |  | 9,75 |
| 69 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 76 мм (сталь) на трубы д. 63 мм ПНД протяженностью 20 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Георгиевская, 22 |  |  | 20,00 | 9,52 |
| 70 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 50 мм (сталь) на трубы д. 32 мм ПНД протяженностью 25 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Васюты, пер. Гастелло |  |  | 25,00 | 2,22 |
| 71 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.76 мм (сталь) на трубы д.63 мм ПНД протяженностью 25 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Пушкина ул. Красноглазова |  |  | 25,00 | 8,39 |
| 72 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 76 мм (сталь) на трубы д. 40 мм протяженностью 80 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Подбельского, 5 |  |  | 80,00 | 21,92 |
| 73 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.100 мм (сталь) на трубы ПНД д.63 мм протяженностью 10 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Кадровая – пер. Демехина |  |  | 10,00 | 7,33 |
| 74 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.100 мм (чуг.) на трубы ПНД д. 63 мм протяженностью 80 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Пригородная, 12-20 |  |  | 80,00 | 29,98 |
| 75 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.100 мм (сталь) на трубы ПНД д.63 мм, протяженностью 14 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Гавриленко, 111 |  |  | 14,00 | 9,37 |
| 76 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.110 мм (ПНД) на трубы ПНД д. 63 мм протяженностью 20 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Разина – пер. Сквозной |  |  | 20,00 | 14,40 |
| 77 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.81 мм (чуг.) на трубы ПНД д50 мм протяженностью 80 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Холодова – пер. Ударный |  |  | 80,00 | 20,65 |
| 78 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 50 мм (сталь) на трубы д. 50 мм ПНД протяженностью 70 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Пролетарская, 279 |  |  | 70,00 | 11,33 |
| 79 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 76 мм (сталь) на трубы д. 50 мм ПНД протяженностью 18 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Долгорукого, 37 |  |  | 18,00 | 2,97 |
| 80 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 57мм (сталь) на трубы ПНД д. 50 мм, протяженностью 25м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Орджоникидзе, 156 |  |  | 25,00 | 7,16 |
| 81 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 100 мм (сталь) на трубы ПНД д. 63 мм, протяженностью 250 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, пер. Московский, 2-28 |  |  | 250,00 | 61,85 |
| 82 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 100 мм (ст.) на трубы ПНД д. 63 мм протяженностью 30 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Ленина – пер. Коммунистический |  |  | 30,00 | 12,16 |
| 83 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 100 мм (сталь) на трубы ПНД д. 63 мм, протяженностью 70 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Ленина – пер. Рожкова |  |  | 70,00 | 30,98 |
| 84 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.110 мм (ПНД) на трубы ПНД д. 63 мм протяженностью 60 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Азина, 14-16 |  |  | 60,00 | 11,39 |
| 85 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.110 мм (ПНД) на трубы ПНД д. 110 мм протяженностью 100 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, пр. Красной Армии, 140 |  |  | 100,00 | 42,23 |
| 86 | Капитальный ремонт задвижек PN16 d=100 сталь, DN 200 PN 16, расположенных по адресу: РО, г. Шахты, ул. 40 лет Победы – бульвар Аллейный |  |  |  | 35,45 |
| 87 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 100 мм (сталь) на трубы д. 63 мм ПНД протяженностью 100 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, 2 Квартал, 1 |  |  | 100,00 | 17,27 |
| 88 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 100 мм (сталь) на трубы д. 63 мм ПНД протяженностью 37 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Дачная, 176-180 |  |  | 37,00 | 13,22 |
| 89 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.100 мм (сталь) на трубы д.63 мм ПНД протяженностью 210 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Герцена, 10-28б |  |  | 210,00 | 66,98 |
| 90 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.100 мм (сталь) на трубы д. 63 мм ПНД протяженностью 30 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Раздольная, 9 |  |  | 30,00 | 8,67 |
| 91 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 100 мм (сталь) на трубы д. 63 мм ПНД протяженностью 41 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, 2 Квартал, 2 |  |  | 41,00 | 11,56 |
| 92 | Капитальный ремонт регулятора давления РД-НО-50, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Престольная – ул. Кошевого |  |  |  | 22,94 |
| 93 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 50 мм (сталь) на трубы д. 32 мм ПНД протяженностью 48 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Достоевского, 61 |  |  | 48,00 | 4,50 |
| 94 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 219 мм (сталь) на трубы д. 160 мм ПНД протяженностью 26 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. ЗИ – пер. Байдукова |  |  | 26,00 | 27,70 |
| 95 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.100 мм (сталь) на трубы д.63 мм ПНД протяженностью 100 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Платова, 60-70 |  |  | 100,00 | 30,51 |
| 96 | Капитальный ремонт водопроводной сети д.100 мм (сталь) на трубы д.63 мм ПНД протяженностью 50 м, д. 75 ПНД 125 м и д. 90 ПНД 300 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Известковая – ул. Свердлова |  |  | 475,00 | 207,52 |
| 97 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 76 мм (сталь) на трубы д. 50 мм ПНД протяженностью 43 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Открытая, 6 |  |  | 43,00 | 6,87 |
| 98 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 100 мм (сталь) на трубы д. 63 мм ПНД протяженностью 60 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. ЗИ, 115 |  |  | 60,00 | 17,22 |
| 99 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 100 мм (сталь) на трубы д. 63 мм ПНД протяженностью 100 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Стачки, 1-11 |  |  | 100,00 | 27,73 |
| 100 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 76 мм (сталь) на трубы ПНД д. 63 мм протяженностью 50 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, пер. Бродского, 12-14 |  |  | 50,00 | 12,52 |
| 101 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 76 мм (чугун) на трубы ПНД д. 63 мм протяженностью 100 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. 60 лет Победы, р-он школы №39 |  |  | 100,00 | 24,14 |
| 102 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 76 мм (чугун) на трубы ПНД д. 63 мм протяженностью 20 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Полюсная – пер. Добрынинский |  |  | 20,00 | 12,60 |
| 103 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 76 мм (сталь) на трубы ПНД д. 63 мм протяженностью 100 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, пер. Щелгунова, 3-9 |  |  | 100,00 | 23,31 |
| 104 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 500 мм (сталь) на трубы д. 500 мм ПНД протяженностью 208 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, пр. Победа Революции,107-109 |  |  | 376,00 | 1 589,26 |
| 105 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 300мм (сталь) на трубы ПНД д. 315 мм протяженностью 130 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, по ул. Шевченко от врезки на Горный техникум до ул. Шевченко – пр. Карла Маркса, ул. Шевченко – ул. Кирова |  |  | 130,00 | 352,91 |
| 106 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 250 мм (сталь) на трубы ПНД д. 250 мм протяженностью 25 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, по ул. Шевченко – пр. Чернокозова |  |  | 25,00 | 36,47 |
| 107 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 250 мм (сталь) на трубы ПНД д. 250 мм протяженностью 200 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Чаплыгина – пер. Украинский |  |  | 200,00 | 293,62 |
| 108 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 250мм (сталь) на трубы ПНД д. 250 мм протяженностью 475 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, по ул. Фадеева от ул. Неглинская до ул. Столичная |  |  | 475,00 | 699,49 |
| 109 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 500 мм (сталь) на трубы ПНД д. 500 мм протяженностью 10 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, в районе АБЗ, направление ВНС "Юбилейная" |  |  | 10,00 | 56,85 |
| 110 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 100 мм (сталь) на трубы ПНД д. 63 мм протяженностью 22 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Парковая, 5 |  |  | 22,00 | 7,50 |
| 111 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 110 мм (сталь) на трубы ПНД д. 110 мм протяженностью 45 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Советская, 150 |  |  | 45,00 | 21,79 |
| 112 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 100 мм (сталь) на трубы ПНД д. 63 мм протяженностью 100 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, м/р Горняк, 5 |  |  | 100,00 | 31,97 |
| 113 | Капитальный ремонт задвижек д.100 мм на водопроводных сетях, расположенных по адресам: РО, г. Шахты, ул. Пулковского – пер. Нахичеванский и ул. Петровского – пер. Азина |  |  |  | 19,21 |
| 114 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 76 мм (сталь) на трубы ПНД д. 50 мм протяженностью 220 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Думенко, 2-22 |  |  | 220,00 | 46,03 |
| 115 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 100 мм (сталь) на трубы ПНД д. 63 мм протяженностью 37 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Плеханова – пер. 12 декабря |  |  | 37,00 | 6,30 |
| 116 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 76 мм (сталь) на трубы ПНД д. 63 мм протяженностью 15 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, пер. Наседкина, 28-а |  |  | 15,00 | 3,03 |
| 117 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 100 мм (сталь) на трубы ПНД д. 63 мм протяженностью 40 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Университетская – пер. Минутный |  |  | 40,00 | 8,33 |
| 118 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 57 мм (сталь) на трубы ПНД д. 50 мм протяженностью 35 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, пер. Новочеркасский, 66 |  |  | 35,00 | 6,26 |
| 119 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 76 мм (сталь) на трубы ПНД д. 63 мм протяженностью 10 м и д. 50 мм протяженностью 5 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, 1 квартал, 6 |  |  | 15,00 | 4,98 |
| 120 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 100 мм (сталь) на трубы ПНД д. 63 мм протяженностью 15 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Стачки, 27 |  |  | 15,00 | 3,06 |
| 121 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 76 мм (сталь) на трубы ПНД д. 40 мм протяженностью 84 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, пер. Сокольнический, 14 |  |  | 84,00 | 10,80 |
| 122 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 76 мм (сталь) на трубы ПНД д. 50 мм протяженностью 100 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Сафонова, 6-12 |  |  | 100,00 | 8,33 |
| 123 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 76 мм (чугун) на трубы ПНД д. 63 мм протяженностью 50 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Речная, 27 |  |  | 50,00 | 9,84 |
| 124 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 76 мм (сталь) на трубы ПНД д. 63 мм протяженностью 75 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Капровая, 47 |  |  | 75,00 | 15,12 |
| 125 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 76 мм (сталь) на трубы ПНД д. 63 мм протяженностью 35 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Артема – ул. Пятницкого |  |  | 35,00 | 7,43 |
| 126 | Капитальный ремонт по замене станции Grandfost MQ3-45 3м куб/2 23/45 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Ильюшина, 28 |  |  |  | 30,75 |
| 127 | Капитальный ремонт по замене стальной задвижки Ду 300 мм Ру 16 насоса Д 630/90 4-го ШДВ (хлораторная) |  |  |  | 50,62 |
| 128 | Капитальный ремонт участка магистральной водопроводной сети Ду 1000 мм, протяженностью 243 м., направление "3ШДВ-4ШДВ" в районе терриконика ш. Красина |  |  | 243,00 | 5 188,47 |
| 129 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 150,300 мм (сталь) на трубы д. 160 мм ПНД протяженностью 122,5 м, д. 250 мм, протяженностью 132 м, д. 63 мм протяженностью 30 м., расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Искра, 45 – пр. Ленинского Комсомола, 60 |  |  | 284,50 | 472,59 |
| 130 | Капитальный ремонт водопроводной сети д. 150 мм (сталь) на трубы д. 160 мм ПНД протяженностью 71,5 м., расположенной по адресу: РО, г. Шахты, по ул. Куйбышева от ул. Темерницкая до ул. Куйбышева, 142. |  |  | 71,50 | 111,84 |
|  | Итого коррекция к ПП |  |  | 13 740,0 | 13 453,86 |
|  | ВСЕГО водоснабжение г. Шахты |  | 13924,02 | 14 050,0 | 13 955,46 |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ город ШАХТЫ |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоотведения |  | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 2 | Улучшение качества стояных вод |  | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по мероприятиям |  | 3699,19 | 0,0 | 592,1 |
| 3.1. | Капитальный ремонт насосного оборудования на КНС №4, расположенной по адресу: г. Шахты, РО, ул. Космодемьянской (район р. Грушевка). | 2-3кв. | 2905,1 |  |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт насосного оборудования на КНС №7, расположенной по адресу: г. Шахты, РО, бывший пос. Гагарина (в районе завода КПД) (основные средства 70391,87руб) | 2-3кв. | 193,75 |  | 183,17 |
| 3.3. | Капитальный ремонт насосного оборудования на КНС №14, расположенной по адресу: г. Шахты, РО, пер. Калиновского, 15 (основные средства 91666,67руб) | 3-4кв. | 430,98 |  | 204,45 |
| 3.4. | Капитальный ремонт насосного оборудования на КНС №12, расположенной по адресу: г. Шахты, РО, ул. Заводская (в районе плотины машзавода) (основные средства 91666,67 руб.). | 3-4кв. | 169,36 |  | 204,45 |
|  | Итого по Производственной программе |  | 3699,19 | 0,0 | 592,06 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием, в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт аварийного канализационного коллектора на трубы д. 500 мм протяженностью 106 м.п., расположенного по адресу: РО, г. Шахты, в районе ул. Мусорского – ул. Стрельникова |  |  | 106,0 | 681,14 |
| 2 | Капитальный ремонт колодцев канализационного коллектора, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, в районе ул. Мусорского – ул. Стрельникова |  |  |  | 66,93 |
| 3 | Капитальный ремонт канализационной сети д. 200 мм, протяженностью 84 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Хабарова, 16-18 |  |  | 84,0 | 91,37 |
| 4 | Капитальный ремонт канализационных колодцев, расположенных по адресу: РО, г. Шахты, пр-т Ленинского Комсомола, 21, 24 |  |  |  | 23,44 |
| 5 | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора д. 200 мм протяженностью 24 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Мичурина – ул. Мешковой |  |  | 24,0 | 30,65 |
| 6 | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора д. 200 мм протяженностью 10 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Индустриальная, 7 |  |  | 10,0 | 14,10 |
| 7 | Капитальный ремонт канализационной сети д. 250мм (сталь) на трубы ПНД д. 250 мм протяженностью 50 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, на территории КНС №8 |  |  | 50,0 | 153,59 |
| 8 | Капитальный ремонт аварийного канализационного коллектора на трубы д. 500 мм, протяженностью 25 м.п., расположенного по адресу: РО, г. Шахты, в районе пер. Тюменский, 97 |  |  | 25,0 | 143,57 |
| 9 | Капитальный ремонт канализационного коллектора на трубы д. 250 мм, протяженностью 98 м.п., расположенного по адресу: РО, г. Шахты, пр. Ленинского Комсомола, 25 |  |  | 98,0 | 152,42 |
| 10 | Капитальный ремонт аварийного канализационного коллектора на трубы д. 250 мм, протяженностью 92 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, по ул. Просвещенская (в районе КНС 8) |  |  | 92,0 | 179,22 |
| 11 | Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора д.300 мм на трубы 315 мм "Корсис", протяженностью 6 м, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, пер. Туркменский, 21б |  |  | 6,0 | 6,26 |
| 12 | Капитальный ремонт кабельной линии 10 кВ КНС-4 от Ш-16 в сторону ТП-185 протяженностью 200 м, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, ул. Мечникова в р-не д. 3 |  |  |  | 145,66 |
| 13 | Капитальный ремонт насосного оборудования на КНС-13, расположенной по адресу: г. Шахты, РО, пер. Туркменский (в районе кирпичного завода) (основные средства 91666,66 руб.) |  |  |  | 204,45 |
| 14 | Капитальный ремонт канализационного коллектора д. 250 мм (асб.) протяженностью 92 м., расположенного по адресу: РО, г. Шахты, пер. Мичурина от ул. Мешкова до пер. Мичурина, 13 |  |  | 92,0 | 190,55 |
| 15 | Капитальный ремонт канализационного коллектора д. 250 мм (асб.) протяженностью 100 м., расположенного по адресу: РО, г. Шахты, пр. Ленинского Комсомола, 25-27 |  |  | 100,0 | 231,29 |
| 16 | Капитальный ремонт канализационного коллектора д.250 мм (асб.) протяженностью 100 м., расположенного по адресу: РО,г. Шахты,ул. Кривошлыкова от ул. Милиционная до пер. Дубинина |  |  | 100,0 | 197,85 |
| 17 | Капитальный ремонт канализационного коллектора д. 250 мм (асб.) протяженностью 80 м., расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Забольничная, 1, 3, 5 |  |  | 80,0 | 180,94 |
| 18 | Капитальный ремонт канализационного коллектора д. 250 мм (асб.) протяженностью 70 м., расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Дворовый проезд, 1, 3, 5, 7 |  |  | 70,0 | 138,48 |
| 19 | Капитальный ремонт канализационного коллектора д. 250 мм (асб.) протяженностью 110 м., расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Островского, 1а, 1б, 1в |  |  | 110,0 | 219,20 |
| 20 | Капитальный ремонт канализационного коллектора, расположенного по адресу: РО, г. Шахты, ул. Мичурина. |  |  |  | 74,15 |
|  | Итого коррекция к ПП |  |  | 1 047,0 | 3 125,26 |
|  | ВСЕГО водоотведение по участку г. Шахты |  | 3699,190 | 1 047,0 | 3 717,32 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ Шахтинский участок ПИТЬЕВАЯ вода |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения |  | 5112,32 | 0 | 0 |
| 1.1. | Капитальный ремонт насосного агрегата №12 на насосной станции 2 очереди 3ШДВ, расположенной по адресу: г. Шахты, РО, пер. Калиновского, 1а. | 2-3 кв. | 5112,32 |  |  |
| 2 | Улучшения качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Повышение антитеррористической безопасности, в том числе по мероприятиям: |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Производственной программе |  | 5 112,32 | 0,00 | 0,00 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием, в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт напорной задвижки Ду 400 мм, направление «Новошахтинск», в насосной станции 2-й очереди 3 ШДВ, расположенной по адресу: РО, г. Шахты, пер. Калиновского, 1а |  |  |  | 141,98 |
| 2 | Капитальный ремонт обвязки подачи воды и сброса илового осадка камеры реакции №14, совмещенной с горизонтальным отстойником №14 очистных сооружений 2-й очереди 3ШДВ, расположенных по адресу: г. Шахты, ул. Калиновского, 1а |  |  |  | 292,39 |
| 3 | Капитальный ремонт участка магистрального водовода Дн 1220 мм, протяженностью 58 м, в районе ОАО "Шахтинская керамика". |  |  | 58,00 | 1 382,26 |
| 4 | Замена песка-заполнителя на фильтровальной станции (скорый фильтр №11) 2 очереди 3ШДВ, расположенной по адресу: г. Шахты, пер. Калиновского, 1а |  |  |  | 1 147,02 |
| 5 | Капитальный ремонт перемычки Дн 1220 мм (ст) протяженностью 50 м между КП №4 и КП №5 на магистральных водоводах «Дон-Шахты» |  |  | 50,00 | 1 202,93 |
| 6 | Капитальный ремонт аварийного участка водовода Ду 500 мм протяженностью 165 м. На магистральном водоводе «3ШДВ-Артем». |  |  | 165,00 | 946,92 |
|  | Итого коррекция к ПП питьевая вода |  |  | 273,0 | 5 113,51 |
|  | ВСЕГО водоснабжение по Шахтинскому участку ПИТЬЕВАЯ вода |  | 5112,32 | 273,0 | 5113,51 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ Шахтинский участок ТЕХНИЧЕСКАЯ вода |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения |  | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | Улучшение качества питьевой воды |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  | 823,82 | 0 | 0,00 |
| 3.1. | Капитальный ремонт запорной арматуры d=500мм на напорном коллекторе агрегата №10 на насосной станции 2 подъема 1 очереди ШДВ, расположенной по адресу: в 4 км к северо-востоку от ст. Мелиховская, Усть-Донецкого района. | 3-4кв. | 823,82 |  |  |
|  | Итого по Производственной программе |  | 823,82 | 0,0 | 0,0 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием, в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт агрегата №10 НС 2-1 (замена задвижки д.400 Ру16 №210) |  |  |  | 167,10 |
| 2 | Капитальный ремонт магистрального водовода «Дон-Шахты» Дн 1220 мм (ст) протяженностью 28 м в районе газового перехода |  |  | 28,00 | 673,68 |
|  | Итого дополнение к ПП техническая вода |  |  | 28,0 | 840,78 |
|  | ВСЕГО водоснабжение по Шахтинскому участку ТЕХНИЧЕСКАЯ вода |  | 823,82 | 28,0 | 840,78 |
|  | ВСЕГО водоснабжение по Шахтинскому участку (питьевая + техническая) |  | 5936,14 | 301,0 | 5954,29 |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ КОС пос. Майский Шахт. участок |  |  |  |  |
|  | Итого по Производственной программе |  | 0 |  |  |
|  | Дополнение к Производственной программе |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО водоотведение по Шахтинскому участку (Майские ОСК) |  | 0 |  |  |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ КОС пос. Аютинский Шахтинский участок |  |  |  |  |
|  | Итого по Производственной программе |  | 0 |  |  |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО водоотведение по Шахтинскому участку (КОС пос. Аютинский) |  | 0 |  |  |
|  | Итого филиал "Шахтинский" | 2040 м.п. | 23559,35 | 15398,0 | 23627,061 |
|  | Водоснабжение участок "Цимлянский" |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |
| 2 | Улучшения качества питьевой воды |  |  |  |  |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |
| 4 | Повышение антитеррористической безопасности |  |  |  |  |
| 5 | Повышение качества обслуживания абонентов. |  |  |  |  |
|  | Итого по Производственной программе |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием, в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт электрокабеля ВПП 4 протяженностью 170м.п. в ст. Новоцимлянская скважин №1-Нов, №81258, 81259. |  |  |  | 12,79 |
| 2 | Капитальный ремонт электродвигателя на ВНС-1 по адресу: РО, г. Цимлянск, ул. Буденного, 2ж., в т. ч. основные средства 73 041,67 руб. |  |  |  | 76,89 |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводной сети протяженностью 25 м по ул. Мира, ст. Новоцимлянская. |  |  | 25,0 | 4,27 |
| 4 | Капитальный ремонт насосного оборудования на ск. №4395, расположенной по адресу: РО, Цимлянский район, ст. Маркинская |  |  |  | 39,69 |
| 5 | Капитальный ремонт насосного оборудования на ск. №1-Нов, расположенной по адресу: РО, Цимлянский район, ст. Новоцимлянская (насос – 1шт.) |  |  |  | 34,67 |
| 6 | Капитальный ремонт насосного оборудования на скв. №1-Кр, расположенной по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, ст Красноярская. |  |  |  | 33,66 |
| 7 | Капитальный ремон кабельной линии 300 п.м. от скв. №7369 и №3980 до шкафа управления, по адресу: Цимлянский район, ст. Калининская, ул. Степная. |  |  |  | 49,69 |
| 8 | Капитальный ремонт разводящей водопроводной сети Ду 50 мм (сталь) протяженностью 350 м по пер. Виноградный х. Крутой Цимлянского района. |  |  | 350,0 | 142,64 |
| 9 | Капитальный ремонт насосного оборудования на скв. №8373, расположенной по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, х. Паршиков |  |  |  | 24,09 |
| 10 | Капитальный ремонт насосного оборудования на скв. №4395, 2198,9642, расположенной по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, ст. Маркинская. |  |  |  | 62,76 |
| 11 | Капитальный ремонт насосного оборудования на скв. №5779, расположенной по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, ст. Хорошевская. |  |  |  | 32,33 |
| 12 | Капитальный ремонт насосного оборудования на скв. №81258, 81259 расположенной по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, ст. Новоцимлянская. |  |  |  | 53,91 |
| 13 | Капитальный ремонт насосного оборудования на скв. №59 расположенной по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, х. Железнодорожный. |  |  |  | 19,12 |
| 14 | Капитальный ремонт насосного оборудования на скв. №1-АН расположенной по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, х. Антонов. |  |  |  | 23,23 |
| 15 | Капитальный ремонт насосного оборудования на скв. №3-Кам расположенной по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, ст. Камышевская. |  |  |  | 19,44 |
| 16 | Капитальный ремонт ввода водопроводной сети Ду100мм протяженностью 20м в многоквартирный дом №123 по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, г. Цимлянск, ул. Ленина. |  |  | 20,0 | 7,997 |
| 17 | Капитальный ремонт разводящей водопроводной сети Ду 50 мм протяженностью 35 м по пер. Школьный, 3 в х. Лозном, Цимлянского района. |  |  | 35,0 | 16,416 |
| 18 | Капитальный ремонт разводящей водопроводной стальной сети Ду 50 мм, протяженностью 20 м по ул. Б. Славы в п. Саркел, Цимлянского района. |  |  | 20,0 | 9,739 |
| 19 | Капитальный ремонт насосного оборудования на скв. №1-Кум расположенной по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, ст. Кумшацкая (насос – 1 шт.) |  |  |  | 23,691 |
| 20 | Капитальный ремонт насосного оборудования на скв. №6291 расположенной по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, ст. Маркинская (насос – 1 шт.) |  |  |  | 19,92 |
| 21 | Капитальный ремонт насосного оборудования на скв. №6-Геол, расположенной по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, х. Лозной (насос – 1 шт.) |  |  |  | 19,25 |
| 22 | Капитальный ремонт разводящей стальной водопроводной сети Ду 100 мм, протяженностью 83 м по ул. Строителей, 2Б в ст. Красноярская, Цимлянского района. |  |  | 83,0 | 59,31 |
| 23 | Капитальный ремонт насосного оборудования на скв. №3980 расположенной по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, ст. Калининская. (насос – 1шт.) |  |  |  | 24,58 |
| 24 | Капитальный ремонт разводящей стальной водопроводной сети Ду100 мм, протяженностью 50 м по ул. Донская в х. Синий Курган, Цимлянского района. |  |  | 50,0 | 10,53 |
| 25 | Капитальный ремонт разводящей стальной водопроводной сети Ду 100 мм, протяженностью 25 м по ул. Винзаводская, 1 пос. Саркел, Цимлянского района. |  |  | 25,0 | 6,72 |
| 26 | Капитальный ремонт насосного оборудования на скв. №6291 расположенной по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, ст. Маркинская. (насос – 1 шт.) |  |  |  | 24,45 |
| 27 | Капитальный ремонт аварийного участка водопроводной сети Ду 100 мм, протяженностью 12 м по ул. Камышная, 16, ст. Камышевская, Цимлянского района |  |  | 12,0 | 13,36 |
| 28 | Капитальный ремонт по замене кабеля ВЛ-0,4кВ, протяженностью 320 м.п. на ВНС-2, расположенной по адресу: г. Цимлянск, ул. Заводская, 3 |  |  |  | 12,98 |
| 29 | Капитальный ремонт кровли сварочного поста на ВНС-2, расположенного по ул. Заводская №3 в г. Цимлянске |  |  |  | 83,88 |
| 30 | Капитальный ремонт насосного оборудования и подающей трубы Д 57 мм протяженностью 47 м.п. на скв. №1-Кр, расположенной по адресу: Ростовская область, ст. Красноярская (стадион), (насос- – 1шт.) |  |  | 47,0 | 26,74 |
| 31 | Капитальный ремонт насосного оборудования и подающей трубы Д 57 мм протяженностью 47 м.п. на скв. №2-Кр, расположенной по адресу: Ростовская область, ст. Красноярская, ул. Строителей (насос – 1шт.) |  |  | 47,0 | 36,83 |
| 32 | Капитальный ремонт на промывку скважины №1-Лоз методом эрлифта, расположенной по адресу: РО, Цимлянский район, х. Лозной. |  |  |  | 5,96 |
| 33 | Капитальный ремонт насосного оборудования на скв. №1-Нов, расположенной по адресу: Ростовская область, ст. Новоцимлянская (насос ЭЦВ 6-10-50 – 1шт.) |  |  |  | 24,09 |
| 34 | Капитальный ремонт по замене запорной арматуры (чугунных задвижек) Ду 150 мм (5 шт.) и Ду 200 мм (2 шт.) на распределительной сети в колодцах в г. Цимлянске по ул. Ленина – Некрасова, ул. Свердлова – Некрасова, ул. Мичурина – Ленина, ул. Весенняя, 11, ул. Нагорная – Советская, ул. Краснознаменная – Морская |  |  |  | 67,88 |
| 35 | Капитальный ремонт на промывку скважины №6-Геол методом эрлифта, расположенной по адресу: РО, Цимлянский район, х. Лозной |  |  |  | 5,92 |
| 36 | Капитальный ремонт подающей стальной трубы Д 57 мм протяженностью 15 м.п. на скв. №5375, расположенной по адресу: Ростовская область, х. Ломовцев |  |  | 15,0 | 7,23 |
| 37 | Капитальный ремонт насосного оборудования и подающей трубы Д57мм протяженностью 14 м.п. от водонапорной башни до скв. №9581, и промывка скважины №9581 методом эрлифта расположенной по адресу: Ростовская область, х. Лозной (насос – 1шт.) |  |  |  | 27,62 |
| 38 | Капитальный ремонт по замене запорной арматуры Ду 100 мм (2 шт.) в водопроводных колодцах по ул. Степная ст. Новоцимлянская |  |  |  | 13,26 |
| 39 | Капитальный ремонт запорной арматуры (затворы Ду 150 мм 3шт.) на технологических трубопроводах берегового водозабора, ул. Буденного, 2н, ВНС-1 ул. Буденного, 2ж г. Цимлянска |  |  |  | 39,94 |
| 40 | Капитальный ремонт насосного оборудования на скв. №81258 расположенной по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, ст. Новоцимлянская (насос – 1шт.) |  |  |  | 23,87 |
| 41 | Капитальный ремонт по установке хлоратора ЛОНИИ100КМ на ВНС-1 ул. Буденного, 2ж, г. Цимлянск. В том числе основные средства 83300,0 руб. |  |  |  | 97,95 |
| 42 | Капитальный ремонт скв. №9581 подключение к водонапорной башне трубопровода из полиэтилена Д 63 мм протяженностью 28 м по адресу: х. Лозной, Цимлянский район |  |  | 28,0 | 3,91 |
| 43 | Капитальный ремонт дискового поворотного затвора Ду 150 мм на технологическом трубопроводе ВНС береговой водозабор, ул. Буденного, 2н, г. Цимлянск |  |  |  | 13,05 |
| 44 | Капитальный ремонт насосного оборудования на скв. №2204 и разведочно-эксплуатационной скважине б/н, расположенных по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, х. Карповский |  |  |  | 24,61 |
| 45 | Капитальный ремонт ВНС №3 с установкой дискового поворотного затвора Ду 150 мм на РЧВ 1000 м3 по адресу: пер. Весенний, 11, г. Цимлянск |  |  |  | 12,89 |
| 46 | Капитальный ремонт стального водопровода Ду 100 мм протяженностью 27 м.п., расположенного по адресу: РО, Цимлянский район, ст. Новоцимлянская, ул. Молодежная |  |  | 27,0 | 7,17 |
| 47 | Капитальный ремонт стального водопровода Ду 100 мм протяженностью 25 м.п., расположенного по адресу: РО, Цимлянский район, г. Цимлянск, ул. МПС |  |  | 25,0 | 6,18 |
| 48 | Капитальный ремонт насосного оборудования на скв. №9642, расположенной по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, ст. Маркинская |  |  |  | 36,95 |
| 49 | Капитальный ремонт насосного оборудования на скв. №1Кам, расположенной по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, ст. Камышевская. |  |  |  | 32,90 |
|  | Итого коррекция к ПП |  |  | 809,0 | 1476,92 |
|  | Всего по водоснабжению участок "Цимлянский" |  | 0,00 | 809,0 | 1476,92 |
|  | Водоотведение участок "Цимлянский" |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |
| 2 | Улучшение качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  | 146,59 | 0,00 | 25,47 |
| 3.1. | Капитальный ремонт насосного оборудования на КНС (винзавод) по ул. Советской, район автозаправки, г. Цимлянск | 3-4кв. | 146,59 |  | 25,47 |
| 4 | Повышение антитеррористической безопасности |  |  |  |  |
| 5 | Повышение качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
|  | Итого по Производственной программе |  | 146,59 | 0,00 | 25,47 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием, в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт электродвигателя на КНС (городок) по адресу: РО, г. Цимлянск, ул. Гришина, между домами, №9 и №11. |  |  |  | 100,11 |
|  | Итого коррекция к ПП. |  |  | 0,0 | 100,11 |
|  | Всего по водоотведению участок "Цимлянский" |  | 146,59 | 0,0 | 125,58 |
|  | ИТОГО участок "Цимлянский" |  | 146,59 | 809,0 | 1602,50 |
|  | ФИЛИАЛ ОРЛОВСКИЙ |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 |  |  |
| 2 | Улучшения качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям: |  | 1357,560 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1. | Капитальный ремонт отстойников с заменой запорной арматуры на площадке ОС участка ДЗГВ Дубовского района по адресу: Дубовский район Жуковское сельское поселение, ст. Жуковская, ул. Дружбы Народов, 20 | 2кв. | 336,55 |  |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт фильтра № 1 с заменой загрузочного материала, дренажной системы и запорной арматуры на площадке ОС участка ДЗГВ Дубовского района по адресу: Дубовский район, Жуковское сельское поселение, ст. Жуковская ул. Дружбы Народов, 20 | 2кв. | 917,78 |  |  |
| 2.3. | Капитальный ремонт резервуара чистой воды емк. 100 м3 на площадке ОС участка № 1 Орловского района по адресу: Орловский район, Камышевское сельское поселение, примерно в 8км от х. Камышевка по направлению на северо-восток | 4кв. | 103,23 |  |  |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  | 1727,290 | 0,000 | 488,730 |
| 3.1. | Чистка канала, примыкающего к водохранилишу в б. Терновая Камышевского сельского поселения Группового водопровода №1, участок № 1, Орловски район, Камышевское сельское поселение, примерно в 8км от х. Камышевка по направлению на северо-восток (25700 кв.м) | 3кв. | 656,12 |  | 488,73 |
| 3.2. | Капитальный ремонт здания насосной станции первого подъема участка ДГВ Волгодонского района (оконные блоки) по адресу: Волгодонской район Дубенцовское сельское поселение, около 1км от х. Пирожок | 1кв. | 154,33 |  |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт запорной арматуры насосной станции первого подъема участка ДГВ Волгодонского района (задвижки) по адресу: Волгодонской район, Дубенцовское сельское поселение, около 1км от х. Пирожок | 1кв. | 83,58 |  |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт стального водовода ф150 с заменой из труб ПЭ 100 SDR 17 ф110*6,6 мм, L-300 м, расположенного на 15 км от НС-4 в сторону пос. Краснопартизанский участка № 2 Ремонтненского района | 3кв. | 234,58 |  |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт стального водовода ф 400 мм с заменой из трубы ПЭ 100 SDR17 ф250*14,8 мм, протяженностью 320 м, участка №2 Ремонтненского района, расположенного по адресу: с. Киевка Ремонтненского района | 3кв. | 598,68 |  |  |
| 4 | Повышение антитеррористической безопасности |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 5 | Повышение качества обслуживания абонентов |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
|  | Итого по Производственной программе филиал Орловский | 620м.п. | 3084,85 | 0,00 | 488,73 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием, в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт оборудования НС-3 сзаменой насосного агрегата 1К 80-50-200а х. Рябичев Волгодонского района (насосный агрегат 1К 80-50-200а –1шт) |  |  |  | 34,73 |
| 2 | Капитальный ремонт скважины № 1279 с заменой насоса ЭЦВ 6-10-140 (1 шт.) х. Большевик Орловского района |  |  |  | 35,91 |
| 3 | Капитальный ремонт шахтного колодца № 1-У с заменой насоса ЭЦВ 4-2,5-65 (1 шт.) х. Успенский Орловского района |  |  |  | 24,01 |
| 4 | Капитальный ремонт скважины № 075"А" с заменой насоса ЭЦВ 5-6,5-65 (1 шт.) х. Островянский Орловского района |  |  |  | 33,82 |
| 5 | Капитальный ремонт скважины № 1193 с заменой насоса ЭЦВ 5-6,5-120 (1 шт.) х. Майорский Орловского района (ЭЦВ 4-2,5-65 – 1 шт.) |  |  |  | 34,52 |
| 6 | Капитальный ремонт скважины № 1193 с заменой насоса ЭЦВ 5-6,5-120 (1шт.) ул. Северная, х. Майорский Орловского района (ЭЦВ 4-2,5-65 – 1 шт.) |  |  |  | 53,06 |
| 7 | Капитальный ремонт скважины № 1191 с заменой насоса ЭЦВ 6-10-110 (1 шт.), х. Островянский Орловского района |  |  |  | 45,63 |
| 8 | Капитальный ремонт аварийного участка водопровода Д 110 мм протяженностью 14200 м.п. от х. Адьянов до х. Новогашунский Дубовского района |  |  | 13324,0 | 980,32 |
| 9 | Капитальный ремонт скважины № 1121 с заменой насоса х. Пролетарский Орловский район по адресу: 500 м к С-З от окраины х. Пролетарский, ул. Молодежная |  |  |  | 44,34 |
| 10 | Капитальный ремонт водопровода от машинного зала до РЧВ с заменой запорной арматуры ОС ст. Жуковская Дубовского района Ростовской области. (затвор Ду 300 – 2шт., отвод сварной Ду 300 – 3 шт.) |  |  |  | 135,53 |
| 11 | Капитальный ремонт шахтного колодца № 1Б с заменой насоса х. Быстрянский Орловский район (насос 1К 20/30 – 1 шт.) |  |  |  | 11,43 |
| 12 | Капитальный ремонт фильтра № 1 ОС с заменой задвижки ф 150 мм х. Камышевка Орловского района (задвижка ф 150 мм – 1 шт.) |  |  |  | 8,22 |
| 13 | Капитальный ремонт водовода на НС с. Дубовское с заменой запорной арматуры по адресу: Дубовский район (задвижка Ду 300 мм – 1 шт.) |  |  |  | 43,78 |
| 14 | Капитальный ремонт водопровода Ду150мм протяженностью 520 м от НС первого подъема до ОС х. Камышевка Орловского района (задвижка Ду150 мм – 3 шт.) |  |  | 520,0 | 355,20 |
| 15 | Капитальный ремонт шахтного колодца № 5 с заменой насоса марки 1К20/30 х. Курганный Орловского района |  |  |  | 11,18 |
| 16 | Капитальный ремонт разводящих сетей с заменой запорной арматуры (задвижка ф100мм – 1шт) ул. Ленина, с. Дубовское, Дубовского района Ростовской области |  |  |  | 4,48 |
| 17 | Капитальный ремонт водопровода в машинном зале НС с заменой запорной арматуры (задвижка ф 200мм) ул. Первомайская 100, с. Дубовское Дубовского района Ростовской области |  |  |  | 13,17 |
| 18 | Капитальный ремонт запорной арматуры (задвижка ф80 мм – 1шт.) ул. Муравина, х. Камышевка Орловского района |  |  |  | 3,88 |
| 19 | Капитальный ремонт запорной арматуры (задвижка ф 100 мм) на ОС камеры управления фильтра № 2 х. Камышевка Орловского района |  |  |  | 6,27 |
| 20 | Капитальный ремонт скважины №166 с заменой насоса ЭЦВ 5-6,5-120 х. Курмоярский Орловского района |  |  |  | 44,05 |
| 21 | Капитальный ремонт скважины №9316 с заменой насоса TF-110/2,7 х. Лагерный Орловского района |  |  |  | 31,93 |
| 22 | Капитальный ремонт скважины №40 с заменой насоса ЭЦВ 5-6,5-80 х. Широкий Орловского района |  |  |  | 35,68 |
| 23 | Капитальный ремонт по замене насоса ЭЦВ 5-6,5-65 на скважине № 8669 по адресу: пос. Новопривольный, Ремонтненский район |  |  |  | 45,15 |
| 24 | Капитальный ремонт водопровода с заменой стальной трубы Ф 100 мм на трубу ПЭ 100 ф 40 мм, протяженностью 250 м по адресу: ул. Заречная, с. Большое Ремонтное, Ремонтненский район |  |  | 250,0 | 40,63 |
| 25 | Капитальный ремонт по замене насоса ЭЦВ 6-10-50 на ЭЦВ 5-6,5-65 на скважине № 551 по адресу: с. Ремонтное, Ремонтненский район |  |  |  | 44,76 |
| 26 | Капитальный ремонт по замене насоса ЭЦВ 5-6,5-65 на скважине № 2 по адресу: с. Киевка, Ремонтненский район |  |  |  | 43,93 |
| 27 | Капитальный ремонт водопровода на НС 2-го подъема с заменой запорной арматуры (затвор Ду 80 мм, Ду 200 мм) пос. Байков Зимовниковского района, РО |  |  |  | 5,26 |
| 28 | Капитальный ремонт водопровода в сбросном колодце с заменой запорной арматуры (задвижки Ду 100 мм) с. Дубовское, Дубовский район РО |  |  |  | 5,97 |
| 29 | Капитальный ремонт НС №3 х. Рябичев с заменой насоса К100-65-250 без дв.45*3кат. по адресу: Волгодонский район, РО |  |  |  | 24,89 |
| 30 | Капитальный ремонт запорной арматуры (задвижки Ду 100 мм) на ОС воздуховод х. Пирожок Волгодонского района, РО |  |  |  | 5,97 |
| 31 | Капитальный ремонт НС п/п с заменой насоса ЭЦВ10-160-35 5,4 км от х. Пирожок Волгодонского района, РО |  |  |  | 98,87 |
| 32 | Капитальный ремонт магистрального водовода с заменой трубы стальной Ду 400 мм на ПЭ Ду 300 мм протяженностью 12 м., от х. Вербовый Лог до с. Дубовское Дубовского района Ростовской области |  |  | 12,0 | 72,10 |
| 33 | Капитальный ремонт разводящего колодца с заменой задвижки ф 100 мм, х. Каменная Балка, Орловский район |  |  |  | 5,98 |
| 34 | Капитальный ремонт скважины №075А с заменой насоса ЭЦВ 5-6,5-120, х. Островянский, Орловский район |  |  |  | 24,49 |
| 35 | Капитальный ремонт НС с заменой насоса К 45/30, пос. Маныч , ул. Луговая Орловского района |  |  |  | 15,04 |
| 36 | Капитальный ремонт скважины №1193 с заменой насоса ЭЦВ 5-6,5-120, х. Майорский, Орловский район |  |  |  | 42,12 |
| 37 | Капитальный ремонт магистрального водопровода с заменой трубы стальной ф 400 мм на трубу полиэтиленовую ф 225 мм протяженностью 214 м по адресу: Ростовская область, Дубовский район, с. Дубовское, ул. Первомайская |  |  | 214,0 | 307,20 |
| 38 | Капитальный ремонт скважины №1083 с заменой насоса ЭЦВ 5-6,5-80, х. Донской Орловского района Ростовской области |  |  |  | 45,87 |
| 39 | Капитальный ремонт водопровода в камере управления с заменой запорной арматуры (задвижка ф 150 мм) на очистных сооружениях пос. Байков Зимовниковского района Ростовской области (задвижка Ду 150 мм – 1 шт.) |  |  |  | 9,20 |
| 40 | Капитальный ремонт водопровода с заменой трубы стальной ф 100 мм на трубу полиэтиленовую ф 63 мм протяженностью 500 м по адресу: Ростовская область, Ремонтненский район, с. Богородское, ул. Болдарева – ул. Буденного |  |  | 500,0 | 82,72 |
|  | Итого коррекция к ПП |  |  | 14820,00 | 2911,31 |
|  | ИТОГО ФИЛИАЛ ОРЛОВСКИЙ | 620 м.п. | 3084,85 | 14820,00 | 3400,039 |
|  | ФИЛИАЛ ОКТЯБРЬСКИЙ |  |  |  |  |
|  | вода питьевая |  |  |  |  |
| 1 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  | 1281,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Капитальный ремонт подающего водопровода Д 160 мм протяженностью 600 п.м. по адресу: х. Новогригорьевка, Краснокутское (с) поселение, Октябрьский р-н, Ростовская область | 2 кв. | 1281,81 |  |  |
|  | Итого по Производственной программе филиал Октябрьский (питьевая) | 600м.п. | 1281,81 | 0,00 | 0,00 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием, в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт аварийного участка водопровода Ду100 мм протяженностью 45,5 м по ул. Строительная в пос. Каменоломни. |  |  | 45,50 | 19,76 |
| 2 | Капитальный ремонт ВНС №1 пос. Каменоломни, ул. Восточная, 2 с монтажом задвижки Ду 100 мм. |  |  |  | 16,09 |
| 3 | Капитальный ремонт аварийного участка водопровода Д 160 мм протяженностью 76 м по адресу: ст. Бессергеневская, Б.О.С. МУП "ГорВодоканал", г. Новочеркасск, Ростовская обл. |  |  | 76,00 | 76,39 |
| 4 | Капитальный ремонт аварийного участка водопроводной сети Ду 200 мм протяженностью 1200 м по ул. Восточная, пос. Каменоломни |  |  | 1 200,00 | 145,95 |
| 5 | Капитальный ремонт запорной арматуры Ду 150 мм на ВНС №1 пос. Каменоломни |  |  |  | 7,03 |
| 6 | Капитальный ремонт водопровода Ду 150 мм протяжённостью 53 м по ул. Дзержинского 103-105 в пос. Каменоломни |  |  | 53,00 | 10,59 |
|  | Итого коррекция к ПП (питьевая) |  |  | 1 374,50 | 275,81 |
|  | ИТОГО водоснабжение по ПП + доп. работы вода питьевая |  | 1281,81 | 1374,50 | 275,81 |
|  | вода техническая |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: |  | 0,0 |  |  |
| 2 | Улучшения качества питьевой воды |  | 0,0 |  |  |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |  | 0,0 |  |  |
| 4 | Повышение антитеррористической безопасности |  | 0,0 |  |  |
| 5 | Повышение качества обслуживания абонентов |  | 0,0 |  |  |
|  | Итого по Производственной программе филиал Октябрьский (техническая) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием, в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт насосного агрегата в. пос. Новоперсиановский, 1-е отделение с монтажом насоса 1К20/30 с 4х3000 |  |  |  | 16,31 |
| 2 | Капитальный ремонт на ВНС х. Керчик-Савров с заменой насоса ЭЦВ5-4-100 (1 шт.) |  |  |  | 38,94 |
| 3 | Капитальный ремонт на ВНС х. Залужный с монтажом станции управления и защиты КАСКАД 5-20 |  |  |  | 63,10 |
| 4 | Капитальный ремонт на ВНС в х. Верхняя Кадамовка с монтажом насоса ЭЦВ 5-4-125 |  |  |  | 39,54 |
| 5 | Капитальный ремонт на ВНС в х. Верхняя Кадамовка с монтажом насоса ЭЦВ 5-4-125 |  |  |  | 55,12 |
|  | Итого коррекция к ПП (техническая) |  | 0,00 | 0,00 | 213,01 |
|  | ИТОГО водоснабжение по ПП + доп. работы вода техническая |  |  | 0,00 | 213,01 |
|  | ВСЕГО по Октябрьскому филиалу (пит+тех) | 600 м.п. | 1281,81 | 1374,50 | 488,82 |
|  | Участок аэропортового комплекса "Платов" |  |  |  |  |
|  | вода питьевая |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Повышение антитеррористической безопасности |  | 1253,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Капитальный ремонт системы обнаружения проникновения на охраняемый объект (ОСВ Мишкино) с заменой извещателей ТАНТАЛ 200-01 в количестве 22 шт. | 2кв. | 1253,13 |  |  |
|  | Итого по ПП водоснабжение: |  | 1253,13 | 0,00 | 0,00 |
|  | Дополнение к производственной программе (питьевая), в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт ВНС АК "Платов" с монтажом задвижки Дум100 мм в количестве 1 шт. по адресу: Аксайский район, Ростовская область |  |  | 0,00 | 8,08 |
|  | Итого Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием, в том числе: |  |  | 0,00 | 8,08 |
|  | ИТОГО Водоснабжение |  |  | 0,00 | 8,08 |
|  | Водоотведение. |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |
| 2 | Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |
| 4 | Повышение антитеррористической защищенности |  |  |  |  |
|  | Итого по ПП водоотведение: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Итого коррекция к ПП (питьевая) |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО Водоотведение. |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего участок аэропортового комплекса "Платов" |  | 1253,13 | 0,00 | 8,08 |
|  | ИТОГО ФИЛИАЛ ОКТЯБРЬСКИЙ | 600 м.п. | 2534,94 | 1374,5 | 496,90 |
|  | ФИЛИАЛ БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 |  |  |
| 2 | Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 |  |  |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  | 1369,01 | 0,00 | 774,07 |
| 3.1. | Капитальный ремонт насосных агрегатов на скважинах № 7, 8, 9, 11 и запорной арматуры на Левобережном водозаборе подземных вод, пос. Синегорский, Белокалитвинского района Ростовской области (ЭЦВ6-10-50 – 3шт., ЭЦВ6-16-50 – 1 шт.) | 1 кв. | 497,87 |  | 223,23 |
| 3.2. | Капитальный ремонт насосного агрегата Усть-Бобровского водозабора от х. Литвиновка на юг 3 км Белокалитвинского района Ростовской области (насос ЦНСГ-1шт.), в том числе основные средства 349030,64 руб. | 3 кв. | 458,54 |  | 385,15 |
| 3.3. | Капитальный ремонт насосного агрегата на Луговом водозаборе, расположенном 2,1 км от х. Ленина, Белокалитвинского района Ростовской области (ЭЦВ6-10-50 – 1 шт., ЭЦВ6-16-90 – 1 шт.), в том числе основные средства 43814,62 руб. | 4кв. | 210,21 |  | 148,92 |
| 3.4. | Капитальный ремонт колодца на центральном трубопроводе по ул. 8 марта и на дюкере р. Калитва Белокалитвинского района, Ростовской области | 2кв. | 202,39 |  | 16,78 |
| 4 | Повышение антитеррористической защищенности |  | 840,87 | 0,00 | 52,11 |
| 4.1. | Капитальный ремонт ограждения территории Богураевсого водозабора пос. Коксовый, ул. Донская, 40, Белокалитвинского района, Ростовской области | 4 кв. | 459,81 |  |  |
| 4.2. | Капитальный ремонт видеонаблюдения на Усть-Бобровского водозаборе Белокалитвинского района Ростовской области | 3кв. | 128,37 |  | 52,11 |
| 4.3. | Капитальный ремонт видеонаблюдения на втором подъеме Левобережного водозабора пос. Синегорский Белокалитвинского района Ростовской области | 3кв. | 252,69 |  |  |
|  | ИТОГО по Производственной программе (водоснабжение) |  | 2 209,88 | 0,00 | 826,18 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием, в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт запорной арматуры Ду 80 мм (1 шт.) в скважине пос. Мельничный |  |  |  | 9,31 |
| 2 | Капитальный ремонт насосного оборудования (ЦГСг105-147 – 1 шт.) и запорной арматуры Ду 200 мм (1 шт.) в насосной 2-го подъема Богураевского водозабора (в т.ч. основные средства 118755,0 руб.) |  |  |  | 182,73 |
| 3 | Капитальный ремонт установки УДВ в насосной площадки 3А, пос. Шолоховский, Ростовская обл., Белокалитвинский район, р.п. Шолоховский, 500 м на запад от р.п. Шолоховский, 20 м на север от автодороги р.п. Шолоховский – пос. Горняцкий (в т.ч. основные – 1883125 руб.) |  |  |  | 1972,77 |
| 4 | Капитальный ремонт электродвигателя в насосной 2-го подъема Богураевского водозабора, Белокалитвинский район, пос. Коксовый, ул. Донская, 40 (в т.ч. основные ср. 81083,33 руб.) |  |  |  | 82,57 |
| 5 | Капитальный ремонт задвижки диаметром 150 мм в скважине №2 Усть-Бобровского водозабора, Ростовская область, Белокалитвинский р-он, пос. Горняцкий |  |  |  | 13,06 |
| 6 | Капитальный ремонт водопровода протяженностью 250 м, диаметром 50 мм, по ул. Лермонтова, пос. Синегорский, Ростовская область |  |  | 250,00 | 59,65 |
| 7 | Капитальный ремонт скважины №3 Усть-Бобровского водозабора, Ростовская область, Белокалитвинский р-он, пос. Горняцкий (водомер Ду 150 мм – 1 шт., задвижка Ду150 – 1 шт.) |  |  |  | 78,66 |
| 8 | Капитальный ремонт водопровода Ду 50 мм протяженностью 265 м, по ул. 1-я Суворова, пос. Коксовый, Ростовская область (труба жителей) |  |  | 265,00 | 15,88 |
| 9 | Капитальный ремонт водопровода Ду50мм протяженностью 40 м, по ул. Гагарина, пос. Русичи, Ростовская область |  |  | 40,00 | 7,09 |
| 10 | Капитальный ремонт водопровода Ду 25 мм протяженностью 16 м, по ул. Подгорная, пос. Русичи, Ростовская область |  |  | 16,00 | 3,27 |
| 11 | Капитальный ремонт ограждения одиночной скважины х. Богураев, 2280 м северо-восточнее жилого дома №5 по ул. Станционная, Белокалитвинский район, Ростовская область (давальческий материал) |  |  |  | 103,61 |
| 12 | Капитальный ремонт ограждения одиночной скважины пос. Мельничный, ул. Кленовая, 29а, Белокалитвинский район, Ростовская область (давальческий материал) |  |  |  | 104,56 |
| 13 | Капитальный ремонт водопровода Ду 50 мм протяженностью 400 м, по ул. Свердлова, пос. Коксовый, Ростовская область (труба жителей) |  |  | 400,00 | 38,34 |
| 14 | Капитальный ремонт освещения площадки 3А пос. Шолоховский, Ростовская обл., Белокалитвинский район, р.п. Шолоховский, 500 м на запад от р.п. Шолоховский, 20 м на север от автодороги р.п. Шолоховский – пос. Горняцкий. (мероприятие по ПП 2019г.) |  |  |  | 31,92 |
| 15 | Капитальный ремонт водопровода диаметром 110 мм протяженностью 480 м, по ул. Платова, х. Крутинский, Ростовская область |  |  | 480,00 | 78,42 |
| 16 | Капитальный ремонт водопровода диаметром 40 мм протяженностью 50 м, по ул. ВГСЧ-2, пос. Синегорский, Ростовская область |  |  | 50,00 | 7,24 |
| 17 | Капитальный ремонт водопровода протяженностью 300 м, диаметром 63 мм, мкр. Юбилейный, пос. Синегорский, Ростовская область (давальческий материал) |  |  | 300,00 | 21,34 |
| 18 | Капитальный ремонт насоса ЭЦВ 10-65-150 в скважине №2 Усть-Бобровского водозабора, Ростовская область, Белокалитвинский р-он, пос. Горняцкий (в т.ч. основные средства – 102140 руб.) |  |  |  | 138,04 |
| 19 | Капитальный ремонт водопровода протяженностью 200 м, диаметром 63 мм, ул. Космодемьянкой п. Синегорский, Ростовская область (давальческий материал) |  |  | 200,00 | 36,17 |
| 20 | Капитальный ремонт кровли здания насосной площадки 3А подъема 500 м на запад от п. Шолоховский, 20 м от автодороги В. Горняцкий – пос. Шолоховский Белокалитвинского района, Ростовской области |  |  |  | 63,40 |
| 21 | Капитальный ремонт обсадной трубы Д76мм протяженностью 30м на скважине №1 Садкинского водозабора, х. Голубинка, Белокалитвинский район, Ростовская область |  |  | 30,00 | 15,17 |
| 22 | Капитальный ремонт насоса 1К100-65-200 в здании насосной станции 1 подъема Богураевского водозабора, ул. Донская, 40, пос. Коксовый, Белокалитвинский район (в т.ч. основные ср. 56666,67 тыс. руб.) |  |  |  | 77,44 |
| 23 | Капитальный ремонт водопровода диаметром 100 мм протяженностью 185 м по пер. Первомайский, пос. Главнеруд, Ростовская областьь (давальческий материал) |  |  | 185,00 | 23,62 |
| 24 | Капитальный ремонт водопровода диаметром 100 мм протяженностью 30 м по ул. Милиционная, пос. Коксовый, Ростовская область (давальческий материал) |  |  | 30,00 | 7,56 |
| 25 | Капитальный ремонт насоса ЭЦВ 6-10-110 на одиночной скважине Ростовская область, Белокалитвинский район, х. Богураев, северо-восточная окраина в 1,2 км к северо-востоку от ж.д. х. Какичев, правый склон б. Стоговой |  |  |  | 59,31 |
|  | Итого коррекция к ПП (водоснабжение) |  |  | 2246,00 | 3231,13 |
|  | ИТОГО по ПП (водоснабжение) с учетом доп. работ |  | 2209,88 | 2246,00 | 4057,32 |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоотведения |  | 263,31 | 0 | 62,14 |
| 1.1. | Капитальный ремонт кровли здания насосной станции, АБК и ТП ТАБС-275 пос. Шолоховский, 2,1 км на северо-восток от пункта триангуляции Ковалевская, Тацинский район | 2кв. | 263,31 |  | 62,14 |
| 2 | Улучшение качества очистки сточных вод, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по мероприятиям: |  | 634,43 | 0 | 0 |
| 3.1. | Капитальный ремонт насосных агрегатов и электрооборудования на КНС-1и КНС-2 пос. Синегорский, ул. Алтайская, 2а, пос. Синегорский Белокалитвинского района Ростовской области | 3кв. | 634,43 |  |  |
| 4 | Повышение антитеррористической защищенности |  | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 5 | Повышение качества обслуживания абонентов |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  | ИТОГО по Производственной программе (водоотведение) |  | 897,74 | 0,00 | 62,14 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием, в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт освещения территории ТАБС-275 пос. Шолоховский |  |  |  | 23,26 |
| 2 | Капитальный ремонт трубопровода от колодца перекачки до аэротенка ТАБС-275 пос. Шолоховский |  |  |  | 41,13 |
| 3 | Капитальный ремонт решетки КНС Восточная, расположенная по адресу ул. Шахтерская, 2а, пос. Шолоховский, Белокалитвинский район |  |  |  | 6,68 |
|  | Итого коррекция к ПП (водоотведение) |  |  | 0,00 | 71,07 |
|  | ИТОГО по ПП (водоотведение) с учетом доп. работ |  | 897,74 | 0,00 | 133,21 |
|  | ИТОГО БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН |  | 3107,62 | 2246,0 | 4190,53 |
|  | ФИЛИАЛ БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ УЧАСТОК "КАМЕНСКИЙ" (Каменский район) |  |  |  |  |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: |  |  | 0,0 | 0,00 |
| 2 | Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям: |  |  | 0,0 | 0,00 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  | 205,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Капитальный ремонт аварийного участка водопроводной сети Д 57 мм протяженностью 510 п.м. по ул. Комсомольской, от ул. Ленина до пер. Клубный, далее по пер. Клубный, пос. Чистоозерный, Богдановское с/п, Каменский район, Ростовская область. | 2кв. | 138,15 |  |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт водопроводных сетей с установкой вантузов по ул. Гагарина, 27, пос. Чистоозерный; по ул. Кирова,1 х. Богданов Богдановского с/п; на водозаборе Дубовая балка х. Диченский Старостаничного с/п, Каменского района, Ростовской области. | 3кв. | 67,78 |  |  |
|  | ИТОГО по Производственной программе (водоснабжение) | 510 м.п. | 205,93 | 0,00 | 0,00 |
|  | Коррекция к Производственной программе (водоснабжение) |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт подводящего трубопровода Ду 50 мм протяженностью 385 м к скважинам №1и №5 водозабора Осиновая балка, 6.2 км на запад от х. Березовый Каменского района |  |  | 385,0 | 30,58 |
| 2 | Капитальный ремонт насоса погружного "Вихрь" СН-135 в скважине СКВ1, ст. Калитвенская, Каменский район, Ростовская область |  |  |  | 34,99 |
| 3 | Капитальный ремонт насоса ЭЦВ 6-6,5-105 в скважине СКВ3, ст. Калитвенская, Каменский район, Ростовская область (насос – 1шт.) |  |  |  | 52,87 |
| 4 | Капитальный ремонт насоса ЭЦВ 6-10-140 (1 шт.) в скважине №3 водозабора Дубовая балка, Ростовская область, Каменский район, 2,6 км на юг от х. Диченский |  |  |  | 45,29 |
| 5 | Капитальный ремонт водопровода Ду40мм протяженностью 16 м ул. Сосновая х. Старая Станица |  |  | 16,0 | 4,76 |
| 6 | Капитальный ремонт задвижки диаметром 80 мм, в районе дома №36 по ул. Советская, х. Астахов, Каменский район, Ростовская область |  |  |  | 4,10 |
| 7 | Капитальный ремонт насоса ЭЦВ 5-6,5-120 на скважине по адресу: Ростовская область, Каменский район, Уляшкинское с/п, х. Верхние Грачики, ул. Молодежная, между д.6 и д.7 |  |  |  | 38,91 |
| 8 | Капитальный ремонт насосного оборудования в скважине №1 на водозаборе Дубовая балка, в т.ч основные 43814,62 руб. |  |  |  | 56,10 |
|  | Итого коррекция к ПП (водоснабжение) |  |  | 401,0 | 267,60 |
|  | ИТОГО по ПП (водоснабжение) с учетом доп. работ |  | 205,93 | 401,0 | 267,60 |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоотведения, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 2 | Улучшение качества очистки сточных вод, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  | 243,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора Д 160 мм протяженностью 200 м от дома №1 по ул. Гагарина на северо-восток от пос. Чистоозерный, пос. Чистоозерный Каменского района Ростовской области | 3кв. | 243,46 |  |  |
|  | Итого по Производственной программе (водоотведение) | 200м.п. | 243,46 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по ПП (водоотведение) с учетом доп. работ |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО по ПП КАМЕНСКИЙ РАЙОН | 710 м.п. | 449,39 | 401,0 | 267,60 |
|  | ФИЛИАЛ БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ УЧАСТОК "КАМЕНСКИЙ" (Глубокинское городское поселение) |  |  |  |  |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоотведения, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  | 194,64 | 0,00 | 61,25 |
| 2.1. | Капитальный ремонт погружных насосов на водозаборе Таловая балка по адресу: 4,5 км на северо-восток от р.п. Глубокий Каменского района, Ростовской области (ЭЦВ8-40-60 – 1 шт.). В том числе основные средства 42937,08 руб. | 4кв. | 194,64 |  | 61,25 |
|  | ИТОГО по ПП (водоснабжение) |  | 194,64 | 0,0 | 61,25 |
| 1 | Капитальный ремонт задвижки диаметром 100 мм в водопроводном колодце, ул. Свердлова, 2/2, пос. Глубокий, Каменский район, Ростовская область |  |  |  | 6,30 |
| 2 | Капитальный ремонт водопровода протяженностью 150 м, диаметром 40 мм, ул. К. Маркса, пос. Глубокий, Каменский район, Ростовская область |  |  | 150,0 | 23,63 |
| 3 | Капитальный ремонт задвижки диаметром 100 мм в водопроводном колодце, ул. Фрунзе-пер. Матросова, пос. Глубокий, Каменский район, Ростовская область |  |  |  | 6,89 |
| 4 | Капитальный ремонт задвижки диаметром 100 мм в водопроводном колодце, ул. Артема - ул. Гагарина, пос. Глубокий, Каменский район, Ростовская область |  |  |  | 5,88 |
|  | Итого коррекция к ПП (водоснабжение) |  |  | 150,0 | 42,70 |
|  | ВСЕГО водоснабжение |  | 194,64 | 150,0 | 103,95 |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоотведения, в том числе по мероприятиям: |  | 103,46 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Капитальный ремонт канализационной сети протяженностью 30 м от КНС по пер. Коммунистический в р.п. Глубокий, Каменского района, Ростовской области | 2кв. | 103,46 |  |  |
| 2 | Улучшение качества очистки сточных вод, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Производственной программе (водоотведение) | 30 м.п. | 103,46 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО водоотведение Глубокинского г/п |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЕГО по ПП ГЛУБОКИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | 30 м.п. | 298,10 | 150,0 | 103,95 |
|  | ФИЛИАЛ БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ УЧАСТОК "КАМЕНСКИЙ" ("Машзавод" - мкр. Заводской) |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение. |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: |  | 1147,55 | 390,00 | 664,51 |
| 1.1. | Капитальный ремонт водопроводных сетей Д 200, протяженностью 390 м по МКР Заводской г. Каменск-Шахтинский от ВК 6 ул. Заводская до ВК 96 ул. Луначарского | 3кв. | 1147,55 | 390,00 | 664,51 |
| 2 | Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по ПП (водоснабжение) | 390м.п. | 1147,55 | 390,00 | 664,51 |
|  | Коррекция к ПП по водоснабжению |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт обсадной трубы на скважине №1-Г, по адресу: Ростовская область, Каменский район, с/п Красновское, х. Филиппенков, 3,8 км к северо-западу от ст. Каменская СКЖД, левобережная пойменная терраса р. Северский Донец |  |  |  | 18,62 |
| 2 | Капитальный ремонт задвижки диаметром 100 мм в водопроводном колодце, ул. Строителей, 6, мкр. Заводской, г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область |  |  |  | 5,90 |
| 3 | Капитальный ремонт насоса ЭЦВ 6-16-90 на скважине №9, по адресу: Ростовская область, Каменский район, с/п Красновское, х. Филиппенков, 3,8 км к северо-западу от ст. Каменская СКЖД, левобережная пойменная терраса р. Северский Донец (в т.ч. основные ср. 43814,62 тыс. руб.) |  |  |  | 59,99 |
| 4 | Капитальный ремонт насоса ЭЦВ 6-16-90 на скважине №608, по адресу: Ростовская область, Каменский район, с/п Красновское, х. Филиппенков, 3,8 км к северо-западу от ст. Каменская СКЖД, левобережная пойменная терраса р. Северский Донец (в т.ч. основные ср. 43814,62 тыс.руб.) |  |  |  | 59,34 |
| 5 | Капитальный ремонт гидранта пожарного в водопроводном колодце, ул. Куйбышева, 21, мкр. Заводской, г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область |  |  |  | 6,55 |
| 6 | Капитальный ремонт водопровода протяженностью 44 м, диаметром 63 мм в камере, ул. Парковая, 4, мкр. Заводской, г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область |  |  | 44,0 | 24,10 |
| 7 | Капитальный ремонт задвижки диаметром 100 мм в водопроводном колодце, ул. Крылова, мкр. Заводской, г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область |  |  |  | 7,04 |
| 8 | Капитальный ремонт задвижки диаметром 150 мм в насосной станции 2 подъема по ул. Заводская, 8, мкр. Заводской, г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область |  |  |  | 8,33 |
| 9 | Капитальный ремонт водопровода д. 63 мм протяженностью 28 м, ул. Больничная, 21, мкр. Заводской, г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область |  |  | 28,0 | 10,51 |
| 10 | Капитальный ремонт насоса ЭЦВ 8-25-100 (1 шт.) на скважине №20178, по адресу: Ростовская область, Каменский район, с/п Красновское, х. Филиппенков, 3,8 км к северо-западу от ст. Каменская СКЖД, левобережная пойменная терраса р. Северский Донец (в т.ч. основные ср. 51394,67 тыс. руб.) |  |  |  | 76,23 |
| 11 | Капитальный ремонт водопровода протяженностью 100 м, диаметром 63 мм, ул. Транспортная, мкр. Заводской, г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область |  |  | 100,0 | 26,98 |
| 12 | Капитальный ремонт водопровода протяженностью 100 м, диаметром 50 мм, ул. Транспортная, 37-45, мкр. Заводской, г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область |  |  | 100,0 | 14,51 |
| 13 | Капитальный ремонт задвижки диаметром 80 мм ул. Пугачева, 3А, мкр. Заводской, г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область |  |  |  | 6,20 |
| 14 | Капитальный ремонт водопровода протяженностью 6 м, диаметром 76 мм, ул. Больничная, 19, мкр. Заводской, г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область |  |  | 6,0 | 8,22 |
| 15 | Капитальный ремонт насоса ЭЦВ 6-10-110 на скважине №2Г, ЭЦВ 6-6,5-140 на скважине №1Г, ЭЦВ 8-25-100 на скважине №2, по адресу: Ростовская область, Каменский район, с/п Красновское, х. Филиппенков, 3,8 км к северо-западу от ст. Каменская СКЖД, левобережная пойменная терраса р. Северский Донец (в т.ч. основные ср. 46291,67 тыс. руб.) |  |  |  | 161,50 |
|  | Итого коррекция к ПП (водоснабжение) |  |  | 278,0 | 494,02 |
|  | ВСЕГО по водоснабжению мкр. Заводской Каменского района |  | 1147,55 | 668,0 | 1158,52 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоотведения, в том числе по мероприятиям: |  |  | 0,0 | 0,00 |
| 2 | Улучшение качества очистки сточных вод, в том числе по мероприятиям: |  |  | 0,0 | 0,00 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |  |  | 0,0 | 0,00 |
| 4 | Повышение антитеррористической безопасности |  |  | 0,0 | 0,00 |
| 5 | Повышение качества обслуживания абонентов |  |  | 0,0 | 0,00 |
|  | ИТОГО по ПП (водоотведение) |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием по водоснабжению, в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт обратного клапана диаметром 150 мм в КНС-2, ул. Заводская, 8, мкр. Заводской, г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область |  |  |  | 6,296 |
|  | Итого коррекция к ПП (водоотведение) |  |  | 0,0 | 6,30 |
|  | ВСЕГО по водоотведению мкр. Заводской Каменского района |  |  | 0,0 | 6,30 |
|  | ВСЕГО мкр. Заводской | 390 м.п. | 1147,55 | 668,0 | 1164,82 |
|  | ВСЕГО УЧАСТОК КАМЕНСКИЙ |  | 1895,04 | 1219,0 | 1536,37 |
|  | ФИЛИАЛ БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ УЧАСТОК "Г. БЕЛАЯ КАЛИТВА" |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение. |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  | 1639,14 | 0,00 | 328,70 |
| 3.1. | Капитальный ремонт насосного агрегата Д 200-90 в здании насосной 2 подъема Левобережного водозабора, Ростовская область, г. Белая Калитва, 25 м на восток ОМС №28, за пределами участка (в том числе основные средства 137500 руб.) | 2кв. | 1296,89 |  | 144,39 |
| 3.2. | Капитальный ремонт насосного оборудования в скважинах №3, 4, 10, 11, 12 ЭЦВ 6-10-110 – 2 шт., ЭЦВ 6-16-90 – 2 шт., ЭЦВ 8-25-100 – 1 шт. на Правобережном водозаборе по адресу Ростовская область, Белокалитвинский район, 330 м на запад от тригопункта "Песчаный", 200 м на запад от п.п. 8707 (ЭЦВ6-10-110 – 2шт, ЭЦВ-6-16-90 – 1 шт.) | 3кв. | 342,25 |  | 184,31 |
|  | ИТОГО по ПП (водоснабжение) |  | 1612,77 | 0,00 | 328,70 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием по водоснабжению, в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт ламп УФО в насосной станции 1 подъема Левобережного водозабора (12шт.) |  |  |  | 168,50 |
| 2 | Капитальный ремонт запорной арматуры Ду 80 мм – 1шт. в скважине №4 Левобережного водозабора |  |  |  | 4,20 |
| 3 | Капитальный ремонт водопровода Д 63 мм протяженностью 75 м по ул. Молодежная, пос. Сосны. |  |  | 75,0 | 18,61 |
| 4 | Капитальный ремонт запорной арматуры Ду 100 мм – 1шт. по ул. Космонавтов, 13, г. Белая-Калитва |  |  |  | 2,62 |
| 5 | Капитальный ремонт запорной арматуры по ул. Космонавтов,13, г. Белая-Калитва |  |  |  | 2,71 |
| 6 | Капитальный ремонт задвижек д 80 мм на скважинах №11, №17 Левобережного водозабора |  |  |  | 8,32 |
| 7 | Капитальный ремонт водопровода протяженностью 15 м, диаметром 110 мм, в районе дома №30 по ул. Машиностроителей, г. Белая Калитва, Ростовская область |  |  | 15,0 | 25,60 |
| 8 | Капитальный ремонт водопровода Ду 40 мм протяженностью 100 м, по ул. Кутузова, г. Белая Калитва, Ростовская область (труба жителей) |  |  | 100,0 | 19,46 |
| 9 | Капитальный ремонт водовода Д 225 мм протяженностью 84 м, Д 110 мм протяженностью 200 м, Правобережный водозабор, Ростовская обл., Белокалитвинский р-он, между устьем р. Лихая и северной окраиной х. Какичев (правый берег р. Северский Донец) (мероприятие по ПП 2019г.) |  |  | 320,0 | 148,91 |
| 10 | Капитальный ремонт насоса ЭЦВ 6-16-90 на скважине №5, насоса ЭЦВ 8-25-100 на скважине №4 Левобережного водозабора, Ростовская область, Белокалитвинский район, 330 м на запад от тригопункта «Песчаный», 200 м на запад от п.п. 8708а (в т.ч. основные средства - 90822,94 руб.) |  |  |  | 132,60 |
| 11 | Капитальный ремонт водопровода диаметром 50мм протяженностью 18 м в районе дома №28 по ул. Машиностроителей, г. Белая Калитва, Ростовская область |  |  | 18,0 | 6,60 |
| 12 | Капитальный ремонт запорной арматуры диаметром 200 мм в водопроводной камере, г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей (в районе 2 подъема Левобережного водозабора) |  |  |  | 42,19 |
| 13 | Капитальный ремонт задвижки диаметром 150 мм в ВНС «Волна», ул. Набережная, 201а, г. Белая Калитва |  |  |  | 8,95 |
| 14 | Капитальный ремонт задвижки диаметром 80 мм на скважине №5 Левобережного водозабора, Ростовская обл., Белокалитвинский р-он, 330 м на запад от тригопункта «Песчаный», 200 м на запад от п.п. 8708а |  |  |  | 5,74 |
| 15 | Капитальный ремонт насоса ЭЦВ 8-40-90 (1шт.) на скважине №18, СУЗ Каскад 20-40 (2шт.) на скважинах №7 и 16 Левобережного водозабора, Ростовская область, Белокалитвинский район, 330 м на запад от тригопункта «Песчаный», 200 м на запад от п.п. 8708а (в т.ч. основные средства - 53525,04 руб.) |  |  |  | 122,41 |
| 16 | Капитальный ремонт насоса ЭЦВ 6-10-110 (1 шт.) на скважине №7 Левобережного водозабора, Ростовская область, Белокалитвинский район, 330 м на запад от тригопункта «Песчаный», 200 м на запад от п.п. 8708а |  |  |  | 41,48 |
| 17 | Капитальный ремонт водопроводных колодцев, 2 шт., объекта сквер "70 лет Победы", расположенный по адресу: РО, г. Белая Калитва, ул. Заречная, 19а. |  |  |  | 2,95 |
|  | Итого коррекция к ПП (водоснабжение) |  |  | 528,0 | 761,85 |
|  | ВСЕГО по водоснабжению |  | 1612,77 | 528,0 | 1090,55 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоотведения, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 2 | Улучшение качества очистки сточных вод, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 4 | Повышение антитеррористической безопасности |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 5 | Повышение качества обслуживания абонентов |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
|  | ИТОГО по ПП (водоотведение) |  | 829,07 | 0,00 | 0,00 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием (водоотведение), в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт здания лаборатории расположенного по адресу: г. Белая Калитва, ул. Совхозная, 79 |  |  |  | 50,00 |
| 2 | Капитальный ремонт запорной арматуры Ду 150 мм (3 шт.), Ду 80мм (1 шт.) в КНС 5 на ГОСК |  |  |  | 48,67 |
| 3 | Капитальный ремонт запорной арматуры Ду 200 мм (2 шт.) в КНС 3 |  |  |  | 99,94 |
| 4 | Капитальный ремонт насоса циркуляционного (1 шт.) для отопления в здании проходной на ГОСК |  |  |  | 6,10 |
| 5 | Капитальный ремонт вентиляции в КНС 3 по ул. Российская, 303б, г. Белая Калитва |  |  |  | 113,63 |
| 6 | Капитальный ремонт наружного освещения ГОСК Ростовская обл., г. Белая Калитва, ул. Совхозная,79 |  |  |  | 70,23 |
| 7 | Капитальный ремонт станции УФО (замена ламп ДБ-75-2) на городских очистных сооружениях, г. Б. Калитва, ул. Совхозная, 79 (лампы – 300 шт.) |  |  |  | 666,83 |
| 8 | Капитальный ремонт песколовок (замена насоса СД 56/56) на ГОСК, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Совхозная, 79 (в т.ч. основные средства – 51550 руб.) |  |  |  | 57,63 |
| 9 | Капитальный ремонт задвижки диаметром 200 мм на первичном отстойнике ГОСК, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Совхозная, 79 |  |  |  | 21,68 |
| 10 | Капитальный ремонт канализационной сети Д 160 мм протяженностью 50 м объекта сквер "70 лет Победы", по адресу: РО, г. Белая Калитва, ул. Заречная, 19а |  |  | 50,0 | 19,73 |
|  | Итого коррекция к ПП (водоотведение) |  |  | 50,0 | 1154,44 |
|  | ВСЕГО по водоотведению |  | 829,07 | 50,0 | 1154,44 |
|  | ВСЕГО по участку "г. Белая Калитва" |  | 2441,84 | 578,0 | 2245,00 |
|  | ВСЕГО ФИЛИАЛ "БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ" | 1130 м.п. | 7444,50 | 4043,00 | 7971,90 |
|  | ФИЛИАЛ УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ |  |  |  |  |
|  | вода питьевая |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям: |  | 427,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Капитальный ремонт контактного фильтра на ОСВ ул. Инженерная, 23, р.п. Усть-Донецкий | 2-4 кв. | 427,15 |  |  |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Повышение антитеррористической безопасности |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Повышение качества обслуживания абонентов |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | ИТОГО по Производственной программе (водоснабжение) |  | 427,15 | 0,00 | 0,00 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием (вода питьевая), в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт задвижки диам. 150 мм по ул. Садовая, 6, р.п. Усть-Донецкий (задвижка 30ч6бр Ду 150 мм) |  |  |  | 9,49 |
| 2 | Капитальный ремонт водопровода с установкой колодца и запорной арматуры Ду 150 мм по ул. Инженерная, рп. Усть-Донецкий. |  |  |  | 25,56 |
|  | Итого коррекция к ПП (водоснабжение) |  |  | 0,00 | 35,05 |
|  | ИТОГО водоснабжение по ПП + коррекция ПП (вода питьевая) |  |  | 0,00 | 35,05 |
|  | вода техническая |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |  | 40,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Капитальный ремонт насосного оборудования НС 1-го подъема р.п. Усть-Донецкий. Замена насосного агрегата ЦНС 180-128 110 квт. | 2-4 кв. | 40,75 |  |  |
| 3 | Повышение антитеррористической безопасности |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Повышение качества обслуживания абонентов |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | ИТОГО по Производственной программе (вода техническая) |  | 40,75 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО водоснабжение по ПП + доп. работы вода техническая |  | 467,90 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоотведения, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Улучшение качества очистки сточных вод |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Повышение антитеррористической безопасности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Повышение качества обслуживания абонентов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО водоотведение по ПП |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием, в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт маятникового фундамента с изготовлением эксцентриков с шайбами. |  |  |  | 25,71 |
| 2 | Капитальный ремонт задвижки диам. 100 мм на УФС, обратного клапана в маш. зале, ОСК р.п. Усть-Донецкий (задвижка 30ч6бр Ду 100, обратный клапан Ду 150) |  |  |  | 8,52 |
| 3 | Капитальный ремонт (замена) устройства плавного пуска на ГКНС, р.п. Усть-Донецкий. |  |  |  | 23,00 |
| 4 | Капитальный ремонт задвижки диам. 150 мм на системе возвратного ила в маш. зале, ОСК р.п. Усть-Донецкий. |  |  |  | 7,89 |
| 5 | Капитальный ремонт статора эл. двигателя насоса DW 30х1500, ГКНС р.п. Усть-Донецкий |  |  |  | 41,90 |
| 6 | Капитальный ремонт (замена) роторных воздуходувок серии DI-6 – 2 шт. на ОСК, х. Пухляковский (вихревая воздуходувка EVH 24/45 – 2 шт., основные средства 122438,32 руб.) |  |  |  | 131,17 |
|  | Итого коррекция к ПП (водоотведение) |  |  | 0,00 | 238,19 |
|  | ИТОГО водоотведение по ПП + коррекция ПП |  |  | 0,00 | 238,19 |
|  | ИТОГО ФИЛИАЛ УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ |  | 467,90 | 0,00 | 273,24 |
|  | ИТОГО по филиалам ГУП РО "УРСВ" | 4390 м.п. | 37238,13 | 36444,50 | 37371,64 |

ОТЧЕТ о ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

по производственным участкам ГУП РО "УРСВ" за 2020г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприя- тия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб. (план) | Итого за январь-декабрь 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | протяжен- ность, м (кол-во, шт) | тыс. руб без НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ПУ "ГУКОВСКИЙ" ГУНДОРО-ГУКОВСКИЙ ВОДОПРОВОД (ГГВ) |  |  |  |  |
|  | ПП Водоснабжение ГГВ |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: |  | 7147,12 | 24,0 | 540,6 |
| 1.1. | Здание насосной станции, Ростовская область, Тарасовский район, 2,2 км на запад от х. Нижние Грачики. Капитальный ремонт кровли из наплавляемых рулонных материалов | 2-3 кв. | 183,87 |  |  |
| 1.2. | Здание насосной станции, НС-2, по адресу: Ростовская область, Каменский район, 4,5 км на север от х. Старая Станица. Замена задвижки Д-600 мм в камере гасителей гидроудара | 2 кв. | 431,89 |  |  |
| 1.3. | Здание хлораторной по адресу: Ростовская область, Каменский район, 4,5 км на север от х. Старая Станица. Замена хлоратора АХВ-1000. В том числе основные средства 107 832,1 руб. | 2 кв. | 62,04 |  | 110,235 |
| 1.4. | Здание приёмной камеры, (Ростовская область, Каменский район, в 4,5 км на север от х. Старая Станица). Капитальный ремонт здания приёмной камеры | 2-3 кв. | 557,54 |  |  |
| 1.5. | Здание насосной станции с ЗРУ-6, по адресу: Ростовская область, Каменский район, в 5 км на юго-восток от пос. Гундоровский. Замена напорного коллектора в НС-3, водовода от насосной станции, Д-820 мм протяжённостью 170 м, задвижки Д-800 мм в колодце. | 2-3 кв. | 5431,4 | 24,00 | 430,361 |
| 1.6. | Здание насосной станции с ЗРУ-6. Ростовская область, Каменский район, в 5 км. на юго-восток от пос. Гундоровский. Капитальный ремонт кровли из наплавляемых рулонных материалов | 2-3 кв. | 119,68 |  |  |
| 1.7. | Здание производственного комплекса пл. 650 м2. Ростовская область, Каменский район, в 1,5 км на юг от пос. Углеродовский. Капитальный ремонт кровли из наплавляемых рулонных материалов | 2-3 кв. | 298,66 |  |  |
| 1.8. | Здание производственного комплекса по адресу: Ростовская область, Каменский район, 1,5 км на юго-восток от пос. Углеродовский. Замена хлоратора АХВ-1000 | 2-3 кв. | 62,04 |  |  |
| 2 | Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  | 966,48 | 0,00 | 76,24 |
| 3.1. | Артезианская скважина № 90, лит. 7. Ростовская область, Тарасовский район, 2,2 км на запад от х. Нижние Грачики. Замена насоса ЭЦВ 10-65-110, в том числе основные средства 55616,97 руб. | 2 кв. | 165,75 |  | 76,24 |
| 3.2. | Артезианская скважина №200 бис со зданием. Ростовская область, Каменский район, 4,5 км на север от х. Старая Станица. Замена насоса ЭЦВ 10-120-60. | 2 кв. | 200,19 |  |  |
| 3.3. | Артезианская скважина № 198 со зданием. Ростовская область, Каменский район, 4,5 км на север от х. Старая Станица. Замена насоса ЭЦВ 10-120-60 | 2 кв. | 200,18 |  |  |
| 3.4. | Артезианская скважина № 184 со зданием. Ростовская область, Каменский район, 4,5 км на север от х. Старая Станица. Замена насоса ЭЦВ 10-120-60. | 2 кв. | 200,18 |  |  |
| 3.5. | Артезианская скважина № 201 со зданием. Ростовская область, Каменский район, 4,5 км на север от х. Старая Станица. Замена насоса ЭЦВ 10-120-60. | 2 кв. | 200,18 |  |  |
| 4 | Повышение антитеррористической безопасности |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Повышение качества обслуживания абонентов |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | ИТОГО по Производственной программе (водоснабжение) |  | 55,44 | 24,00 | 616,84 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием (вода питьевая), в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт насосной станции №4 с заменой дренажного насоса (1 шт.) по адресу: РО, Каменский район, в 1,5 км на юго-восток от пос. Углеродовский. |  |  |  | 4,78 |
| 2 | Капитальный ремонт сборного водовода от артезианской скважины №167. Замена участка стального трубопровода Д-325 мм протяженностью 11,3 м по адресу: Ростовская область, Каменский район, 4,5 км на север от х. Старая Станица |  |  | 11,30 | 17,57 |
| 3 | Капитальный ремонт в здании насосной станции №4 с заменой центробежного насоса 1Д630/90 под. 250 кВт (1 шт.) по адресу: РО, Каменский район, в 1,5 км на юго-восток от пос. Углеродовский. Основный средства 183750,0 руб. |  |  |  | 184,47 |
| 4 | Капитальный ремонт водовода от насосной станции №3. Замена участка стеклопластикового водовода на стальной Ду 700 мм протяженностью 4 м (в районе врезки на х. Волченский) по адресу: РО, Каменский район, в 5 км на юго-восток от пос. Гундоровский |  |  | 4,00 | 53,03 |
| 5 | Капитальный ремонт артезианской скважины №1 с заменой насосного агрегата ЭЦВ 10-120-60 по адресу: Ростовская область, Каменский район, 4,5 км на север от х. Старая Станица. Основные средства 110166,67 руб. |  |  |  | 127,09 |
| 6 | Капитальный ремонт артезианской скважины №403 с заменой насосного агрегата ЭЦВ 10-65-110 по адресу: Ростовская область, Тарасовский район, 2,2 км на запад от х. Нижние Грачики. Основные средства 85125,0 руб. |  |  |  | 104,36 |
| 7 | Капитальный ремонт артезианской скважины №394 с заменой насосного агрегата ЭЦВ 10-65-110 по адресу: Ростовская область, Тарасовский район, 2,2 км на запад от х. Нижние Грачики. Основные средства 82916,67 руб. |  |  |  | 104,65 |
| 8 | Капитальный ремонт артезианской скважины №107 с заменой насосного агрегата ЭЦВ 10-120-60 по адресу: Ростовская область, Каменский район, 4,5 км на север от х. Старая Станица. Основные средства 110166,67 руб. |  |  |  | 125,79 |
| 9 | Капитальный ремонт артезианской скважины №116 с заменой насосного агрегата ЭЦВ 10-120-60 по адресу: Ростовская область, Каменский район, 4,5 км на север от х. Старая Станица. Основные средства 68161,94 руб. |  |  |  | 81,03 |
| 10 | Капитальный ремонт артезианской скважины №391 с заменой насосного агрегата ЭЦВ 10-65-110, по адресу:Ростовская область, Тарасовский район, 2,2км на запад от х. Нижние Грачики. Основные средства 51450,38 руб. |  |  |  | 69,82 |
| 11 | Капитальный ремонт артезианской скважины №1 с заменой насосного агрегата ЭЦВ 10-120-60, по адресу: Ростовская область, Каменский район, 4,5км на север от х. Старая Станица. Основные средства 68161,94 руб. |  |  |  | 87,41 |
| 12 | Замена сбросной задвижки Д-150 мм на напорном коллекторе в насосной станции №4 по адресу: РО, Каменский район, в 1,5 км на юг от пос. Углеродовский. |  |  |  | 10,45 |
| 13 | Капитальный ремонт артезианской скважины №388 с заменой насосного агрегата ЭЦВ 10-65-110, по адресу: Ростовская область, Тарасовский район, 2,2км на запад от х. Нижние Грачики. Основные средства 55616,96 руб. |  |  |  | 73,31 |
| 14 | Капитальный ремонт артезианской скважины № 167 с заменой насосного агрегат ЭЦВ 10-120-60, по адресу: Ростовская область, Каменский район, 4,5 км на север от х. Старая Станица. Основные средства 68161,95 руб. |  |  |  | 82,05 |
| 15 | Капитальный ремонт артезианской скважины № 171 с заменой насосного агрегат ЭЦВ 10-120-60, по адресу: Ростовская область, Каменский район, 4,5 км на север от х. Старая Станица. Основные средства 68161,95 руб. |  |  |  | 82,46 |
| 16 | Капитальный ремонт артезианской скважины № 388 с заменой насосного агрегат ЭЦВ 10-65-110, по адресу: Ростовская область, Тарасовский район, 2,2км на запад от х. Нижние Грачики. Основные средства 239464,97 руб. |  |  |  | 271,45 |
| 17 | Капитальный ремонт артезианской скважины № 2 с заменой насосного агрегат ЭЦВ 10-120-60, по адресу: Ростовская область, Каменский район, 4,5 км на север от х. Старая Станица. Основные средства 93416,67 руб. |  |  |  | 112,06 |
|  | Итого коррекция ПП (водоснабжение) |  |  | 15,30 | 1591,76 |
|  | ИТОГО водоснабжение ГГВ |  | 55,44 | 39,30 | 2208,60 |
|  | ПУ "ГУКОВСКИЙ" г. ГУКОВО. |  |  |  |  |
|  | ПП Водоснабжение г. Гуково. |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: |  | 292,14 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Здание насосной станции пл. 478,9 кв. м. Ростовская обл., г. Гуково, ул. Советская,251. Замена задвижки Д-400 мм с эл. приводом на насосном агрегате № 2 | 2-3 кв. | 292,14 |  |  |
| 2 | Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  | 2438,78 | 176,00 | 94,97 |
| 3.1. | Комплекс водопроводных сетей, протяжённость 236479 м. Ростовская область, в административных границах города Гуково (частично по территории Красносулинского района Ростовской области). Замена водопроводной сети Д-160 мм протяженностью 400 м по ул. Костюшкина | 2-3 кв. | 947,50 |  |  |
| 3.2. | Замена водопроводного ввода Д-100 мм многоквартирного жилого дома № 108-а по ул. Герцена г. Гуково протяженностью 100 м | 2кв. | 107,96 | 80,00 | 38,96 |
| 3.3. | Замена водопроводного ввода Д-100 мм многоквартирных жилых домов: №126 по ул. Герцена и №65 по ул. Киевская, г. Гуково протяженностью 140 м | 2кв. | 121,96 | 96,00 | 56,01 |
| 3.4. | Подводящий водопровод очистных сооружений г. Гуково по адресу: Красносулинский район, х. Калинов, ул. Ленина,86-а. Замена подводящего водопровода Д-100 мм протяженностью 2000 м от ул. Строителей г. Гуково до КОС | 2-3 кв. | 1123,39 |  |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Новая, ул. Петровского х. Ясный, Ковалевского с/поселения, Красносулинского района, Ростовская область протяженностью 635 м | 2кв. | 137,974 |  |  |
| 4 | Повышение антитеррористической безопасности |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Повышение качества обслуживания абонентов |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | ИТОГО по Производственной программе (водоснабжение) | 3275м.п. | 2 730,92 | 176,00 | 94,97 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием (вода питьевая), в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети с заменой стальных труб на ПЭ Д-63 мм, протяжённостью 30 м, по адресу: г. Гуково, ул. Центральная |  |  | 30,00 | 9,91 |
| 2 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети с заменой стальных труб на ПЭ Д-63мм, протяжённостью 10 м, по адресу: г. Гуково, ул. Управленческая |  |  | 10,00 | 4,14 |
| 3 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д 63 мм протяженностью 180 м по ул. Комсомольская (от ул. Красная Горка до ул. Совктской Армии) в г. Гуково. (трубы жителей) |  |  | 180,00 | 24,83 |
| 4 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети Ду100 мм протяженностью 24 м по ул. Молодежная, 12 в г. Гуково. (трубы жителей) |  |  | 24,00 | 2,84 |
| 5 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д 75 мм протяженностью 65 м по пер. Веселый, 10 в г. Гуково. (трубы жителей) |  |  | 65,00 | 4,84 |
| 6 | Капитальный ремонт водопроводных колодцев с заменой люков (4 шт.) по адресам: г. Гуково, ул. Герцена, 88, ул. Мира (р-н Универмага), пер. Чехословатский |  |  |  | 10,64 |
| 7 | Капитальный ремонт водопроводного ввода с заменой стальных водопроводных труб на ПЭ Д 50 мм протяженностью 50 м по адресу: РО, г. Гуково, м-н Алмазный, ул. Ардинцева, 24. |  |  | 50,00 | 13,49 |
| 8 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети Д 50 мм протяженностью 70 м по пер. Прохладный в г. Гуково. (трубы жителей) |  |  | 70,00 | 2,99 |
| 9 | Капитальный ремонт водопроводных колодцев с заменой люков (10 шт.) по адресам: г. Гуково, ул. Гагарина, 18 – 1шт., ул. Шахтерская, 59 – 1шт., пересеч. Крупской-Костюшкина – 1шт., ул. Сальская – 1шт., ул. Кольцевая,51 – 1шт., ул. Баранова,13-17 – 3шт., ул. Мира, 2а – 2шт. |  |  |  | 26,11 |
| 10 | Переподключение водопроводной сети Д-100 мм протяженностью 45 м от ул. Юности к новому водоводу по ул. Бетонная г. Гуково, РО |  |  | 45,00 | 27,31 |
| 11 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети с заменой стальных водопроводных труб на ПЭ Д-50 мм протяжённостью 50 м по адресу: Ростовская область, г. Гуково, ул. Молодёжная, 41-43 |  |  | 50,00 | 13,09 |
| 12 | Капитальный ремонт участка водопроводной сети с заменой стальных водопроводных труб на трубы ПЭ Д 63 мм, протяжённостью 20 м, по адресу: Ростовская область, г. Гуково, ул. Лавренева, 33 |  |  | 20,00 | 6,81 |
| 13 | Капитальный ремонт по переподключению водопроводной сети Ду 100 мм протяжённостью 100 м, Д 63 мм – 8м на новый водовод от ул. Железнодорожная до ул. Красноармейская по адресу: Ростовская область, г. Гуково |  |  | 108,00 | 61,70 |
| 14 | Капитальный ремонт водопроводных колодцев с заменой люков (10 шт.) по адресам: г. Гуково, ул. Свободы, 42 – 1 шт., ул. Некрасова, 40, 60 – 2 шт., ул. Российская 17 – 1 шт., ул. Ковалева 45 – 1 шт., ул. Советская 251 – 1 шт., ул. Колодезная 144 – 1 шт., ул. Советской армии 56 – 1 шт., ул. Ботаническая 17 – 2 шт. |  |  |  | 12,20 |
| 15 | Переподключение абонентов на новый водовод по ул. Железнодорожная г. Гуково, РО |  |  |  | 2101,13 |
| 16 | Капитальный ремонт водовода Д-630 мм с переподключением разводящих водопроводных сетей по ул. Железнодорожная в районе дома №86 по адресу: Ростовская область, г. Гуково. |  |  |  | 45,69 |
| 17 | Капитальный ремонт подкачивающей насосной станции с заменой насоса К45/30 по адресу: РО, г. Гуково, ул. Крупской, 28-б. |  |  |  | 25,19 |
| 18 | Капитальный ремонт водопроводных колодцев с заменой люков (3 шт.) по адресам: г. Гуково, ул. Пушкина, 3 – 1 шт., пересечение ул. Некрасова-ул. Л. Толстого – 1 шт., ул. Кольцевая 60 – 1 шт. |  |  |  | 6,11 |
|  | Итого коррекция ПП (водоснабжение) |  |  | 652,00 | 2399,01 |
|  | ИТОГО водоснабжение г. Гуково |  | 2730,92 | 828,00 | 2493,98 |
|  | ПП Водоотведение г. Гуково. |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоотведения, в том числе по мероприятиям: |  | 9833,99 | 1280,0 | 7760,23 |
| 1.1. | Канализационная сеть, протяженность 2398 м., РО, Красносулинский район, х. Калинов (Гуково-Гнилушевский), ул. Ленина, дом 86-а. Капитальный ремонт канализационного коллектора Д-600 мм от ул. Строителей, г. Гуково до КНС №1 ОСК протяженностью 1280 м | 2-3кв. | 9833,99 | 1280,0 | 7760,23 |
| 2 | Улучшение качества сточных вод, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь стоков при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Повышение антитеррористической безопасности |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Повышение качества обслуживания абонентов |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | ИТОГО по Производственной программе (водоотведение) | 1280м.п. | 9 833,99 | 1280,00 | 7760,23 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием (водоотведение), в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участка канализационного коллектора Д 530мм протяженностью 150 м в районе КНС ЮВР |  |  | 150,0 | 651,21 |
| 2 | Капитальный ремонт канализационных колодцев с заменой люков – 8 шт. по адресам: РО, г. Гуково, пересечение ул. Киевская-ул. К. Маркса (1 шт.); ул. К. Маркса, 119 (1 шт.); ул. Киевская, 74 (1 шт.); ул. Гагарина, 23 (1 шт.); ул. Шахтерская, 52 (1 шт.) |  |  |  | 23,64 |
| 3 | Капитальный ремонт в здании КНС с заменой фекального насоса СМ-200х150/315/4СД по адресу: РО, г. Гуково, ул. Ботаническая, 2, в том числе основные средства 151791,67 руб. |  |  |  | 153,76 |
| 4 | Капитальный ремонт канализационных колодцев – замена люков – 20 шт. по адресам: Ростовская область, г. Гуково, пер Болгарский, 15, 17 – 4 шт.; ул. Шахтёрская, 59 – 2 шт, ул. Кооперативная, 1 – 5шт. |  |  |  | 21,87 |
| 5 | Капитальный ремонт участка канализационного коллектора Д-530 мм по ул. Кутузова, 49 протяжённостью 12 м по адресу: Ростовская область, г. Гуково |  |  | 12,0 | 60,27 |
| 6 | Капитальный ремонт участка канализационной сети Д-200мм протяженностью 10 м по ул. Маяковского, 15 по адресу: Ростовская область, г. Гуково |  |  | 10,0 | 17,03 |
| 7 | Капитальный ремонт канализационных колодцев с заменой люков – 13 шт. по адресам: РО, г. Гуково, ул. Ботаническая, 17 (8 шт.), пересечение ул. Толстого-ул. Костюшкина (1 шт.), ул. Комсомольская (ДК) (1 шт.), ул. Пожарского, 6, 8, 12 (3 шт.) |  |  |  | 27,83 |
| 8 | Капитальный ремонт участка канализационного коллектора Д-530 мм по ул. Кутузова, 26-28 протяжённостью 38 м, по адресу: Ростовская область, г. Гуково |  |  | 38,00 | 27,67 |
| 9 | Капитальный ремонт здания АБК с заменой рубероидного кровельного покрытия на кровлю из наплавляемых материалов по адресу: РО, Красносулинский район, х. Калинов (Гуково-Гнилушевский), ул. Ленина, д. 86а |  |  |  | 147,38 |
| 10 | Капитальный ремонт канализационных колодцев с заменой люков (5 шт.) по адресам: РО, г. Гуково, ул. Гагарина, 49 – 1 шт., ул. Ковалева, 33 – 4 шт. |  |  |  | 15,63 |
| 11 | Капитальный ремонт участка канализационного коллектора Д-300 мм по ул. К. Маркса, 70 протяжённостью 30 м по адресу: Ростовская область, г. Гуково |  |  | 30,00 | 98,39 |
| 12 | Капитальный ремонт канализационных колодцев с заменой люков (29 шт.) по адресам: РО, г. Гуково, ул. Трамвайная, 2 – 2 шт., ул. Ковалева, 45 – 1 шт., ул. Ботаническая, 7 – 1 шт., ул. Молодежная, 21 – 1 шт., ул. Крупской, 48 – 2 шт., ул. К. Маркса, 120а – 3 шт., №138 – 1 шт., №109 – 1 шт., ул. Красная Горка, 86 – 1 шт., ул. Криничная, 61 – 2 шт., ул. Комсомольская, 87 – 2 шт., ул. Ленинградская, 23 – 1 шт., ул. Герцена, 131 – 1 шт., №112 – 2 шт., ул. Бургустинская, 1 – 1 шт., ул. Мира, 4 – 1 шт., ул. Дзержинского, 60 – 1 шт., пер. Красный, 1 – 1 шт., ул. Западная, 15, 17 – 2 шт., ул. Баранова, 11 – 1 шт., ул. Маяковского, 50 – 1 шт. |  |  |  | 60,97 |
| 13 | Капитальный ремонт участка канализационного коллектора Д-200 мм протяжённостью 36 м, по ул. Герцена, 100 по адресу: Ростовская область, г. Гуково |  |  | 36,00 | 41,86 |
| 14 | Капитальный ремонт канализационных колодцев – замена люков – 21 шт., по адресам: Ростовская область, г. Гуково, ул. Гагарина, 20 – 1шт.; ул. Мира, 43 – 1 шт.; ул. Саратовская, 17 – 1 шт.; ул. Киевская, 53 – 1 шт; ул. Свободы, 32 – 1 шт.; ул. Маяковского, 21, 17 – 4 шт.; ул. Крупской, 9 – 2 шт.; ул. Комсомольская, 81, 95, 95а – 8 шт.; ул. Шахтёрская, 82 – 2 шт. |  |  |  | 37,07 |
| 15 | Капитальный ремонт канализационного коллектора Д-530 мм протяжённостью 40 м по ул. Кутузова, 34 по адресу: Ростовская область, г. Гуково |  |  | 40,00 | 185,72 |
| 16 | Капитальный ремонт канализационных колодцев – замена люков – 10 шт. по адресам: Ростовская область, г. Гуково, ул. Баранова, 9 – 1 шт.; ул. Пожарского, 10 – 5 шт.; ул. Лазо, 13-15 – 4 шт. |  |  |  | 13,81 |
|  | Итого коррекция ПП (водоотведение) |  |  | 316,00 | 1584,11 |
|  | ИТОГО водоотведение г. Гуково |  | 9833,99 | 1596,00 | 9344,34 |
|  | ИТОГО г. Гуково | 4555 м.п. | 12564,91 | 2424,00 | 11838,32 |
|  | ВСЕГО ПУ "ГУКОВСКИЙ" | 4555 м.п. | 12620,35 | 2463,30 | 14046,92 |
|  | ПУ "ЗВЕРЕВСКИЙ" г. ЗВЕРЕВО |  |  |  |  |
|  | ПП Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: |  | 130,08 | 0,0 | 26,487 |
| 1.1. | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Обухова, ул. Макаренко, ул. Ивановская, ул. 47 Гв. Дивизии, ул. Советская, ул. Казакова г. Зверево, Ростовской обл. Ремонт водопроводных колодцев (установка люков) в кол-ве 50 шт. (2+3+10+5 шт.) | 1-4кв. | 130,08 |  | 26,49 |
| 2 | Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  | 911,85 | 270,00 | 33,38 |
| 3.1. | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Кирова, х. Молаканский, Красносулинский р-н Ростовской области. Замена участка сталь Д 108 мм протяженностью 1000 м (Д 110 мм – 270 м) | 2кв. | 911,85 | 270,00 | 33,38 |
| 4 | Повышение антитеррористической безопасности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Повышение качества обслуживания абонентов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по Производственной программе (водоснабжение) | 1000м.п. | 1 041,93 | 270,00 | 59,87 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием (вода питьевая), в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводной сети Д 63 мм протяженностью 400 м.п. по адресу: РО, г. Зверево, ул. Качалова |  |  | 400,00 | 89,11 |
| 2 | Капитальный ремонт насосной станции с установкой насосного агрегата по адресу: РО,г. Зверево, ул. Макаренко, 15, в том числе основные средства 1264,377 тыс .руб. |  |  |  | 1267,69 |
|  | Итого коррекция ПП (водоснабжение) |  |  | 400,00 | 1356,80 |
|  | ИТОГО водоснабжение по ПП + доп. работы вода питьевая | 1000м.п. | 1041,93 | 670,00 | 1416,67 |
|  | Водоотведение. |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоотведения, в том числе по мероприятиям: |  | 190,5 | 0,0 | 37,90 |
| 1.1. | Капитальный ремонт канализационной сети Лит.1К. Замена участка канализационного коллектора Ду 200 мм, протяженностью 25 м по адресу: г. Зверево, ул. Чайковского, 11 | 2-4кв. | 60,28 |  |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт канализационной сети лит 1К по адресу: мкр. ул. Рижская – ул. Макаренко; мкр. ул. Осташенко, ул. Школьная-ул. Чайковского; мкр. Восточный (частный сектор) г. Зверево Ростовской обл. Ремонт канализационных колодцев в количестве 50 шт. – замена люков (4+9+5 шт.) | 1-4кв. | 130,17 |  | 37,90 |
| 2 | Улучшение качества сточных вод, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь стоков при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Повышение антитеррористической безопасности |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Повышение качества обслуживания абонентов |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | ИТОГО по Производственной программе (водоотведение) | 25м.п. | 190,45 | 0,00 | 37,90 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием (водоотведение), в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт канализационного коллектора Ду 250 мм протяженностью 16 м по адресу: РО, г. Зверево, ул. Рижская, 23-25 |  |  | 16,00 | 35,22 |
| 2 | Капитальный ремонт канализационного коллектора Ду 200 мм протяженностью 15 м по адресу: РО, г. Зверево, ул. Шолохова, д. 4 |  |  | 15,00 | 11,49 |
| 3 | Капитальный ремонт канализационного коллектора Ду 200 мм протяженностью 20 м по адресу: РО, г. Зверево, ул. Ивановская, 40 |  |  | 20,00 | 13,55 |
| 4 | Капитальный ремонт канализационного коллектора Ду 200 мм протяженностью 24 м по адресу: РО, г. Зверево, ул. Шолохова, д. 4 |  |  | 24,00 | 15,77 |
|  | Итого коррекция ПП (водоотведение) |  |  | 75,00 | 76,04 |
|  | ИТОГО водоотведение по ПП + коррекция к ПП |  | 190,45 | 75,00 | 113,93 |
|  | ВСЕГО ПУ "ЗВЕРЕВСКИЙ" | 1025 м.п. | 1232,38 | 745,00 | 1530,60 |
|  | ПУ "ЗЕРНОГРАДСКИЙ" г. ЗЕРНОГРАД. |  |  |  |  |
|  | ПП Водоснабжение. |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: |  | 1836,9 | 753,1 | 1125,8 |
| 1.1. | Капитальный ремонт водовода протяженностью 61100 м Ду 600 мм, 700 мм, 900 мм из стальных и железобетонных труб расположенный по адресу: Ростовская область, Аксайский, Кагальницкий, Зерноградский районы. Установка вантузов в количестве 6 шт. Ду 100 мм на стальном водоводе диаметром 630 мм между НС-3 и НС-4 в районе расположения пикетов №№ 16, 17, 18, 30, 31, 32. | 2кв. | 126,46 |  |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт комплекса водоснабжения протяженностью 54063 м, расположенный по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, в административных границах г. Зерноград. Замена задвижек по адресам: ул. им. Чкалова, 1/ул. им. Чкалова, 3 Ду 100 – 1 шт.; ул им. Специалистов/ул. им. Карла Маркса Ду 150 – 2 шт. Ду 100 – 2 шт.; ул. им. Шукшина, 97 Ду 100 – 1 шт.; ул. им. Шукшина, 3а Ду 100 – 1 шт.; ул. Мира/пер. Парковый Ду100 – 1 шт.; ул. им. Чкалова/пер. Парковый Ду 100 – 1шт.; ул. им. Чехова/ул. им. Пушкина Ду 200 – 2 шт.; ул. им. Пушкина/пер. им. Ломоносова Ду 200 – 1 шт. Ду 100 – 1шт.; ул. им. Горького/пер. им. Ломоносова Ду 200 – 1 шт., Ду 100 – 2 шт., подставка под гидрант, крестовина фланцевая КФ 200*100, двойная ППФ – 1 шт., гидрант пожарный Н-1,5 м – 1 шт.; ул. Садовая/пер. им. Калинина Ду 200 – 1 шт.; ул. им. Лазо/ул. Северная Ду 200 – 2 шт., Ду 100 – 2шт. | 2-3кв. | 347,13 |  |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт комплекса водоснабжения протяженностью 54063 м, расположенный по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, в административных границах г. Зернограда. Замена стального водопровода Ду 150 мм, чугунного водопровода Ду 80 мм общей протяженностью 772 п.м. по ул. им. Дзержинского | 3кв. | 1363,29 | 753,1 | 1125,8 |
| 2 | Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Повышение антитеррористической безопасности |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Повышение качества обслуживания абонентов |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | ИТОГО по Производственной программе (водоснабжение) | 772м.п. | 1 577,75 | 753,10 | 1 125,81 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием (вода питьевая), в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт запорной арматуры (задвижки) Ду100 мм на трубопроводе собственных нужд в машинном зале насосной станции 4-го подъема |  |  |  | 2,12 |
| 2 | Капитальный ремонт насосного агрегата Д4 с заменой запорной арматуры Ду 100 мм в машинном зале насосной станции 4 подъема по адресу: РО, Зерноградское г/п, ул. Зерноградская, 3а |  |  |  | 2,14 |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей с заменой запорной арматуры (задвижек) Ду 100-150 мм в количестве 8 шт. по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, пер. Западный-ул. Губаревича, ул. Интернациональная-ул. Тельмана, ул. Северная-ул. Костычева, пер. Западный, 15 А, пер. Калинина-ул. Горького, пер. Калинина-ул. Победы, ул. К. Маркса-ул. Матросова (Ду 100 мм), по ул. Чехова, 54/2 (Ду 150 мм). |  |  |  | 22,24 |
| 4 | Капитальный ремонт магистрального водовода Д 426 мм протяженностью 30 м, выход из насосной станции №4 правая нитка, расположенной по адресу: РО, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Зерноградская, 3а |  |  | 30,00 | 362,69 |
|  | Итого коррекция ПП (водоснабжение) |  |  | 30,00 | 389,19 |
|  | ИТОГО водоснабжение по ПП + коррекция к ПП (вода питьевая) |  | 1577,75 | 783,10 | 1515,00 |
|  | Водоотведение (транспортировка стоков). |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоотведения, в том числе по мероприятиям: |  | 1133,5 | 276,0 | 489,15 |
| 1.1. | Капитальный ремонт канализационной сети, расположенной по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Машиностроителей 7. Замена участка Ду150 мм протяженностью 120 п.м | 2-3кв. | 494,43 | 120,0 | 247,69 |
| 1.2. | Капитальный ремонт канализационной сети, расположенной по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Специалистов, 59. Замена участка Ду 150 мм протяженностью 156 п.м. | 2-3кв. | 639,09 | 156,0 | 241,46 |
| 2 | Улучшение качества сточных вод, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь стоков при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Повышение антитеррористической безопасности |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Повышение качества обслуживания абонентов |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | ИТОГО по Производственной программе (транспортировка стоков) | 276м.п. | 1 515,41 | 276,00 | 489,15 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием (транспортировка стоков), в том числе: |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого коррекция ПП (транспортировка стоков) |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО водоотведение по ПП + коррекция ПП |  |  | 276,00 | 489,15 |
|  | Водоотведение (очистка стоков). |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоотведения, в том числе по мероприятиям: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Улучшение качества сточных вод, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь стоков при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Повышение антитеррористической безопасности |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Повышение качества обслуживания абонентов |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | ИТОГО по Производственной программе (очистка стоков) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием (очистка стоков), в том числе: |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого коррекция ПП (очистка стоков) |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО водоотведение по ПП + коррекция ПП |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО ПУ "ЗЕРНОГРАДСКИЙ" г. ЗЕРНОГРАД | 1048 м.п. | 3093,16 | 1059,10 | 2004,15 |
|  | ПУ "ЗЕРНОГРАДСКИЙ" Зерноградский район. |  |  |  |  |
|  | ПП Водоснабжение (питьевая вода) |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Повышение антитеррористической безопасности |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Повышение качества обслуживания абонентов |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | ИТОГО по Производственной программе (водоснабжение) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием (вода питьевая), в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт по замене насосного агрегат ЭЦВ 6-10-110 на артезианской скважине №б/н по адресу: РО, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Строителей, в 0,40 м на запад от дома № 40 |  |  |  | 40,75 |
| 2 | Капитальный ремонт по замене насосного агрегат ЭЦВ 6-16-140 на артезианской скважине №76433 по адресу: РО, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Строителей в 0,40 м на запад от дома № 40, в том числе основные средства - 50470.0 руб. |  |  |  | 68,43 |
|  | Итого коррекция ПП (водоснабжение) |  |  | 0,00 | 109,19 |
|  | ИТОГО Зерноградский район (питьевая вода) |  |  | 0,00 | 109,19 |
|  | ПП Водоснабжение (техническая вода) |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Повышение антитеррористической безопасности |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Повышение качества обслуживания абонентов |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | ИТОГО по Производственной программе (водоснабжение) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием (вода техническая), в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт по замене насосного агрегат ЭЦВ 6-10-140 на артезианской скважине №57896 по адресу: РО, Зерноградский район, пос. Прудовой, в 0,47 км на север от северо-западной его окраины |  |  |  | 52,33 |
|  | Итого коррекция ПП (водоснабжение) |  |  | 0,00 | 52,33 |
|  | ИТОГО Зерноградский район (техническая вода) |  |  | 0,00 | 52,33 |
|  | ИТОГО Зерноградский район |  |  | 0,00 | 161,52 |
|  | ПУ "ЗЕРНОГРАДСКИЙ" Аксайский район |  |  |  |  |
|  | ПП Водоснабжение (питьевая вода) |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Повышение антитеррористической безопасности |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Повышение качества обслуживания абонентов |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | ИТОГО по Производственной программе (водоснабжение) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием (вода питьевая), в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт реагентного хозяйства на территории насосной станции 2-го подъема с установкой насосного агрегата Х-50-32-125 по адресу: РО, Аксайский район, х. Верхнеподпольный, д. 1 |  |  |  | 26,13 |
| 2 | Капитальный ремонт системы отопления в хлораторной насосной станции 2-го подъема с заменой циркуляционного насоса SR-25/4 и электрооборудования по адресу: РО, Аксайский район, х. Верхнеподпольный, д. 1 |  |  |  | 11,63 |
| 3 | Капитальный ремонт внутреннего водопровода с установкой подкачивающего насоса марки К20/18 в помещении хлораторной насосной станции 2-го подъема по адресу: РО, Аксайский район, х. Верхнеподпольный, д. 1 |  |  |  | 26,69 |
| 4 | Капитальный ремонт запорной арматуры (задвижки) Ду 100 мм на трубопроводе собственных нужд в машинном зале насосной станции 2-го подъема по адресу: РО, Аксайский район, х. Верхнеподпольный, ул. Зеленая, д. 1 |  |  |  | 2,14 |
| 5 | Капитальный ремонт запорной арматуры Ду 100 мм на внутрисетевом водопроводе НС 2-го подъема по адресу: РО, Аксайский рн, х. Верхнеподпольный, ул. Зеленая д. 1 |  |  |  | 0,04 |
|  | Итого коррекция ПП (водоснабжение) |  |  | 0,00 | 66,62 |
|  | ИТОГО Аксайский район (питьевая вода) |  | 0,00 | 0,00 | 66,62 |
|  | ВСЕГО ПУ "ЗЕРНОГРАДСКИЙ" | 1048 м.п. | 3093,16 | 1059,10 | 2232,29 |
|  | ПУ "Красносулинский" Красносулинский район. |  |  |  |  |
|  | ПП Водоснабжение (техническая вода) |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  | 254,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Капитальный ремонт водопроводной сети от ВНС до водонапорной башни, пос. Пригородный Красносулинского района Ростовской области. Замена аварийного участка, сталь, Д 108 мм протяженностью 370 м.п. | 2-3 кв. | 254,82 |  |  |
| 4 | Повышение антитеррористической безопасности |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Повышение качества обслуживания абонентов |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | ИТОГО по Производственной программе (водоснабжение) | 370м.п. | 254,82 | 0,00 | 0,00 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием (вода техническая), в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт внутриплощадочных сетей ВНС по адресу: РО, Красносулинский район, с. Киселево, ул. Речная, ул. Набережная. Замена обвязки насосов Д 57 мм протяженностью 20 м, задвижек Ду 50 мм – 2 шт., обратного клапана Ду 80 мм – 1 шт.; установка водомерных узлов – 2 шт. |  |  | 20,00 | 30,62 |
| 2 | Капитальный ремонт насосной станции с заменой насоса КМ 80*160 на насос ЦНС(Г)13-70 и обвязки насоса Д 108 мм, Д 89 мм общей протяженностью 3,5 м по адресу: РО, Красносулинский район, Ударниковское сп, пос. Пригородный, ул. 47 Гвардейской Дивизии. В том числе основные средства 104633,8 руб. |  |  | 3,50 | 121,19 |
| 3 | Капитальный ремонт насосной станции с заменой насоса КМ80*160, обвязки насоса Д 57 мм, Д 89 мм общей протяженностью 10,5 м, установкой водомерного узла Ду 50 мм по адресу: РО, Красносулинский район, Ударниковское сп, пос. Первомайский, ул. Зеленая |  |  | 10,00 | 23,27 |
|  | Итого коррекция ПП (водоснабжение) |  |  | 33,50 | 175,08 |
|  | ИТОГО водоснабжение (тех. вода) Красносулинский район |  | 254,82 | 33,50 | 175,08 |
|  | Водоотведение Красносулинский район |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоотведения, в том числе по мероприятиям: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Улучшение качества сточных вод, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь стоков при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Повышение антитеррористической безопасности |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Повышение качества обслуживания абонентов |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | ИТОГО по Производственной программе |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО водоотведение Красносулинский район |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | ВСЕГО Красносулинский район | 370 м.п. | 254,82 | 33,50 | 175,08 |
|  | ПУ "Красносулинский" г. Красный Сулин |  |  |  |  |
|  | ПП Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: |  | 1632,32 | 0,0 | 686,5 |
| 1.1. | Капитальный ремонт водопроводных колодцев в количестве 40 шт., г. Красный Сулин: пос. НГРЭС – 12 шт., пос. Горгаз – 5 шт., пос. Голонок – 5 шт., пос. Горняцкий – 7 шт., пос. 50 лет Октября – 11 шт. (3+3+2 шт.) | 1-4кв | 415,73 |  | 57,13 |
| 1.2. | Замена задвижек – 37 шт.: Ду-50 – 10 шт.: (пер. Кавказский – 1 шт., ул. Нежданная – 1 шт., ул. Советской Армии – 1 шт.; ул. Павлова, 60 – 1 шт.; ул. Кирова – 1 шт.; ул. Театральная, 10 – 1 шт.; ул. Чкалова, 15, 17, 17а – 3 шт.; ул. Носова – 1 шт.); Ду-80 мм – 7 шт. (ул. Сулинская, 35-37, врезка на Березовую – 1 шт., ул. Депутатская – 1 шт.; ул. Молодогвардейская – 1 шт.; ул. Матросова /ул. Памяти – 1 шт; ул. Первомайская/ул. Пушкина, врезка на ул. Пушкина – 1 шт., пер. Коммунальный, 51-53 – 2 шт.); Ду-100мм – 12 шт. (ул. Сулинская, 31-33, врезка на НС, 31-33 – 1 шт.; ул. Сулинская, 29 – 1 шт.; ул. Депутатская – 1 шт.; ул. Севастопольская – 1 шт; ул. Балочная – 1 шт.; пос. 4-й Пятилетки – 6 шт; ул. Свободы, 5 – 1 шт.); Ду-150мм – 4 шт. (ул. Монтажников – 1 шт., ул. Мокроусова/ул. Галатова – 1 шт., ул. Свободы, 5 – 1 шт., ул. Парковая – 1 шт.); Ду 200 мм – 2 шт. (пер. Коммунальный, 33а, врезка на Раково- – 1 шт., Линия ЦМКИ – 1 шт.); Ду-300 – 1 шт. (ул. Парковая – 1 шт.) Ду-400 – 1 шт. (ул. К. Либкнехта – 1 шт.) (4 шт.+1+3) | 1-4кв | 502,03 |  | 629,32 |
| 1.3. | Капитальный ремонт водопроводных сетей асбестоцементных Ду-200 мм протяженностью 150 м по адресу : Ростовская область, г. Красный Сулин район балки Ракова. | 1-4кв | 714,56 |  |  |
| 2 | Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  | 1039,67 | 0,00 | 350,84 |
| 3.1. | Установка насосного агрегата Д-320, 55 кВт с частотно-регулируемым приводом (ЧРП) на ВНС ул. Шоссейная, 1, в том числе основные средства 235072,50 руб. | 1-4кв | 1039,67 |  | 350,84 |
| 4 | Повышение антитеррористической безопасности |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Повышение качества обслуживания абонентов |  | 758,21 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Капитальный ремонт стальных водопроводных сетей Д=100 мм, L=700 м по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Молодежная (от ул. Волгоградская до ул. Одесская) | 1-4кв | 758,21 |  |  |
|  | ИТОГО по Производственной программе (водоснабжение) | 850м.п. | 3 417,82 | 0,00 | 1 037,29 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием (вода питьевая), в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводных сетей Ду-50 мм протяженностью 110 м, по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. 8 Марта |  |  | 110,0 | 20,53 |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводных сетей Ду-50 мм протяженностью 50 м по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Абрикосовая, 3-5 |  |  | 50,0 | 12,66 |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей Д 63 мм протяженностью 200 м, Д 160 мм протяженностью 104 м, замена запорной арматуры Ду 150 мм – 1 шт. по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Первомайская (сквер имени "Александра Невского") |  |  | 304,0 | 179,91 |
| 4 | Капитальный ремонт водопроводной сети Д 63 мм протяженностью 200 м по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Вербенская, переподключение существующего водовода Д 63 мм к вновь проложенному Д 530 мм |  |  | 200,0 | 34,00 |
| 5 | Капитальный ремонт ввода МКД Ду-50 мм протяженностью 100 м, по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Металлургов, 12 |  |  | 100,0 | 9,84 |
| 6 | Капитальный ремонт водопроводных сетей Д 40 мм протяженностью 200 м, Д 63 мм протяженностью 300 м по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Ломоносова, ул. Шаумяна, ул. Розы Люксембург. (трубы жителей) |  |  | 500,0 | 52,50 |
| 7 | Капитальный ремонт водопроводных сетей Ду 50 мм протяженностью 140 м по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, пер. Цимлянский |  |  | 140,0 | 23,00 |
| 8 | Капитальный ремонт водопроводного ввода Д 63 мм протяженностью 30 м по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Автомобилистов, 2 |  |  | 30,0 | 13,65 |
| 9 | Капитальный ремонт водопроводных сетей Д 63 мм протяженностью 25 м по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Советская, 37-39 |  |  | 25,0 | 5,28 |
| 10 | Капитальный ремонт водопроводных сетей Ду 50 мм протяженностью 115 м по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Вокзальная, 5-3 |  |  | 115,0 | 15,13 |
| 11 | Капитальный ремонт водопроводного ввода Ду 50 мм протяженностью 60м по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Транспортная, 11 |  |  | 60,0 | 13,22 |
| 12 | Капитальный ремонт водопроводных сетей Ду 50 мм протяженностью 300 м по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Вербенская, 5-12 |  |  | 300,0 | 30,69 |
| 13 | Капитальный ремонт водопроводных сетей Ду 50 мм протяженностью 200 м по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, пер. Газетный, 1-11 |  |  | 200,0 | 27,28 |
| 14 | Капитальный ремонт водопроводных сетей Ду 50 мм протяженностью 21 м по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Суворова, 6 |  |  | 21,0 | 6,895 |
| 15 | Капитальный ремонт водопроводных сетей Д 63 мм протяженностью 200 м по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Советской Армии, 61-81 |  |  | 200,0 | 40,370 |
| 16 | Капитальный ремонт водопроводных сетей Ду-50 мм протяженностью 35м, по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. 2-я Кузнечная |  |  | 35,0 | 4,58 |
| 17 | Переподключение абонентов к действующей системе водоснабжения Ду-630 мм |  |  |  | 676,46 |
|  | Итого коррекция ПП (водоснабжение) |  |  | 2390,00 | 1166,01 |
|  | ИТОГО водоснабжение г. Красный Сулин |  | 3417,82 | 2390,00 | 2203,306 |
|  | Водоотведение г. Красный Сулин |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоотведения, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Улучшение качества сточных вод, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь стоков при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  | 872,48 | 25,00 | 263,68 |
| 3.1. | Капитальный ремонт канализационных колодцев в количестве 50 шт. по адресу: Ростовская обл., г. Красный Сулин, пос. 50лет Октября (ул. 50 лет Октября, 10 – 3 шт., ул. Мира, 13 – 5 шт., ул. Мира, 15 – 2 шт., ул. Комарова, 7 – 1 шт., ул. Комарова, 6 – 2 шт.), пос. Горняцкий (ул. Павлова, 60 – 2 шт., ул. Павлова, 64 – 1 шт., ул. Светлая – 3 шт., ул. Павловая, 45 – 1 шт.,ул. Фурманова, 15 – 1 шт.), пос. Соцпоселок (ул. Гагарина, 6 – 4 шт., ул. Гагарина, 8а – 1 шт., ул. Гагарина, 12 – 1 шт., ул. Гагарина 13а – 1 шт., ул. Ростовская, 7 – 5 шт., ул. Октябрьская, 22 – 2 шт.), пос. Центр (ул. Ленина, 18 – 2 шт., ул. Ленина, 16 – 2 шт., ул. Ленина, 20 – 2 шт.,ул. Коминтерна – 3 шт., пер. Милицейский – 3 шт.), пос. НГРЭС (ул. Менделеева, 2 – 2 шт., ул. Менделеева, 4 – 1 шт.) (25+6 шт.+11+4+13) | 1-4кв. | 218,36 |  | 233,54 |
| 3.2. | Капитальный ремонт канализационного коллектора Д=200 мм, L=40 м по адресу: Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Фурманова, 1 | 1-4кв. | 101,49 |  |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт канализационного коллектора Д=200 мм, L=35 м по адресу: Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Ворошилова, №7-9 | 1-4кв. | 55,71 |  |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт канализационного коллектора Д=200 мм, L=35 м по адресу: Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. 50 лет Октября, 8 | 1-4кв. | 55,71 |  |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт канализационного коллектора Д=200 мм L=60 м по адресу: Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Первомайская, 13 | 1-4кв. | 148,18 | 25,00 | 30,14 |
| 3.6. | Капитальный ремонт канализационного коллектора Д=200 мм, L=120 м по адресу: Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Комарова, 8 | 1-4кв. | 293,03 |  |  |
| 4 | Повышение антитеррористической безопасности |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Повышение качества обслуживания абонентов |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | ИТОГО по Производственной программе | 290м.п. | 876,71 | 25,00 | 263,68 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием, в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт канализационного коллектора Ду-160 мм протяженностью 36 м, по адресу Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Братская, 10 |  |  | 36,00 | 44,77 |
| 2 | Капитальный ремонт ОСК Н-ГРЭС с заменой задвижки Ду 150 мм (1 шт.), ревизия задвижки Ду100 мм – 1 шт., замена гидроэлеватора песколовки №1 по адресу: РО, г. Красный Сулин, ул. Сулинская, 1б |  |  |  | 19,80 |
| 3 | Капитальный ремонт по замене насосного агрегата СДВ 80/18 на КНС по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Новоселовская, 20б, в том числе основные средства 65575,0 руб. |  |  |  | 87,26 |
|  | Итого коррекция ПП г. Красный Сулин |  |  | 36,00 | 151,83 |
|  | ИТОГО водоотведение г. Красный Сулин |  | 876,71 | 61,00 | 415,51 |
|  | ИТОГО г. КРАСНЫЙ СУЛИН | 1140 м.п. | 4294,53 | 2451,00 | 2618,82 |
|  | ВСЕГО ПУ "КРАСНОСУЛИНСКИЙ" | 1510 м.п. | 4549,35 | 2484,50 | 2793,90 |
|  | ПУ "г. Новошахтинск" НКВ. |  |  |  |  |
|  | ПП Водоснабжение НКВ |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: |  | 2691,89 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Капитальный ремонт фильтров 3-й очереди. Замена фильтрующей загрузки фильтров по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Водострой, 5а | 1-4 кв. | 1381,70 |  |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт вихревого смесителя №1 на участке ОС Водострой в здании коагуляции в г. Новошахтинске | 1-4 кв. | 1310,19 |  |  |
| 2 | Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Повышение антитеррористической безопасности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Повышение качества обслуживания абонентов |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | ИТОГО по Производственной программе (водоснабжение) |  | 3 911,05 | 0,00 | 0,00 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием (вода питьевая), в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт трубопровода Ду 63 мм ПНД подачи воды на общехозяйственные нужды в подвальном помещении камеры реакций ВОС "Водострой" протяженностью 60 м |  |  | 60,00 | 28,81 |
| 2 | Капитальный ремонт трубопроводов Ду 40 ПП протяженностью 23 м, Ду 25 ПП протяженностью 23 м подачи раствора коагулянта в вихревой смеситель №1, №2 в здании коагуляции, литер Е, Е1, Е2, Е3 ОС "Водострой", по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Водострой, 5а |  |  | 46,00 | 22,96 |
| 3 | Выполнение водолазных ремонтно-восстановительных работ на ГТС Соколовского водохранилища ОС "Водострой" |  |  |  | 159,36 |
| 4 | Капитальный ремонт трубопровода Д 426 мм протяженностью 10,85 м подачи питьевой воды в г. Красный Сулин и установка задвижек Ду 400 мм (1 шт.), Ду 300 мм (1 шт.) в подвале насосной станции Литер Н, Н1, ОС "Водострой", в том числе основные средства 61330,05 руб. |  |  | 10,85 | 228,00 |
| 5 | Капитальный ремонт участка подземного кабеля ВБШвнг(А)-LS4х185 протяженностью 55 м плавучей насосной станции по адресу: РО, Красносулинский район, Вербенское водохранилище |  |  |  | 314,80 |
| 6 | Капитальный ремонт аварийного участка водовода Ду 630 мм подачи питьевой воды из резервуара V = 2000 м3 в насосную станцию 2-го подъёма на ОС "Водострой" по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Водострой, 5а |  |  |  | 126,70 |
| 7 | Капитальный ремонт хлоратора АХВ-1000 в хлораторной литер В на ОС "Водострой" по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Водострой, 5а, в том числе основные средства 195 452,0 руб. |  |  |  | 220,61 |
| 8 | Капитальный ремонт ротора 1Д 1250/125 на насосном агрегате № 9 в насосной станции с подстанцией на ОС "Водострой"по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Водострой, 5а, в том числе основные средства 112 150,0 руб. |  |  |  | 112,39 |
|  | Итого коррекция ПП (водоснабжение) |  |  | 116,85 | 1213,62 |
|  | ИТОГО водоснабжение НКВ |  | 3911,05 | 116,85 | 1213,62 |
|  | ПУ "г. Новошахтинск" г. НОВОШАХТИНСК |  |  |  |  |
|  | ПП Водоснабжение г. Новошахтинск |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям: |  | 6930,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Красный Проспект. Замена участка водопровода Д 110 мм протяженностью 740 м | 1-4 кв. | 816,55 |  |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Отечественная (от ул. Ульянцева до пр. Ленина и от ул. Физкультурной до ул. Комсомольская). Замена участка водопровода Д 63 мм протяженностью 850 м | 1-4 кв. | 548,44 |  |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Просвещения (от пер. Мостового до школы № 27). Замена участка водопровода Д 63 мм протяженностью 700 м | 1-4 кв. | 678,62 |  |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Садовая (от ул. Ульянцева до пр. Ленина). Замена участка водопровода Д 63 мм протяженностью 700 м | 1-4 кв. | 538,46 |  |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Культурная. Замена участка водопровода Д110 мм протяженностью 380 м | 1-4 кв. | 504,67 |  |  |
| 3.6. | Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Социалистическая № 87 до ул. Революционная, № 1. Замена участка водопровода Д 110 мм протяженностью 900 м | 1-4 кв. | 990,28 |  |  |
| 3.7. | Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Фрунзе. Замена участка водопровода Д110 мм протяженностью 1000 м | 1-4 кв. | 1120,07 |  |  |
| 3.8. | Капитальный ремонт водопроводной сети ул. Харьковская (микрорайон № 3). Замена участка водопровода Д 110 мм протяженностью 1500 м | 1-4 кв. | 1733,09 |  |  |
| 4 | Повышение антитеррористической безопасности |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Повышение качества обслуживания абонентов |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | ИТОГО по Производственной программе (водоснабжение) | 6770м.п. | 6 782,37 | 0,00 | 0,00 |
|  | Коррекция Производственной программы по согласованию с муниципальным образованием (вода питьевая), в том числе: |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводной сети Ду 63 мм протяженностью 30 м по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Краснооктябрьская, 26-ул. 3 Сентября, 46 |  |  | 30,00 | 27,92 |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводной сети Д110мм протяженностью 36м по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Войкова, 90 |  |  | 36,00 | 21,13 |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводной сети Д160мм протяженностью 64м по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Р. Крестьянская, 50 |  |  | 64,00 | 61,64 |
| 4 | Капитальный ремонт водопроводной сети Д32мм протяженностью 70м по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Р. Люксембург, 2а |  |  | 70,00 | 9,41 |
| 5 | Капитальный ремонт подземных пожарных гидрантов в количестве 8 шт. по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Войкова-ул. Халтурина, ул. Р. Крестьянская, ул. Майская,13/1, ул. Радио,76, 48, ул. Радищева,3, ул. Харьковская-пер. Театральный, ул. Центральная, 94 |  |  |  | 11,65 |
| 6 | Капитальный ремонт трубопровода Д 40 мм протяженностью 50 м по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Привокзальная, 146 |  |  | 50,00 | 6,39 |
| 7 | Капитальный ремонт водопроводной сети Д 63 мм протяженностью 160 м по адресу Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Крупская, 15-21 |  |  | 160,00 | 16,57 |
| 8 | Капитальный ремонт водопроводной сети Ду 50 мм протяженностью 70 м по ул. Молодежная, 6 г. Новошахтинске |  |  | 70,00 | 10,70 |
| 9 | Капитальный ремонт запорной арматуры (задвижка) Ду150 мм, пос. М. Горького (район АБ, в поле) |  |  |  | 7,56 |
| 10 | Капитальный ремонт водопроводной сети Ду 50 мм протяженностью 200 м по ул. Ерохина г. Новошахтинск |  |  | 200,00 | 46,68 |
| 11 | Капитальный ремонт насосной стании ш.№142 с заменой водомера Ду 200 мм (1 шт.) по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Клары Цеткин, 1Д |  |  |  | 43,68 |
| 12 | Капитальный ремонт водопроводной сети Д 63 мм протяженностью 200 м по ул. Газеты Правды, 142, г. Новошахтинск (трубы жителей) |  |  | 200,00 | 19,07 |
| 13 | Капитальный ремонт водопроводной сети Д 63 мм протяженностью 40 м по пер. Дорожный, 2, г. Новошахтинск (трубы жителей) |  |  | 40,00 | 3,41 |
| 14 | Капитальный ремонт пожарных гидрантов Ду 100 в количестве 3 шт. по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Привокзальная, 144, ул. Трудовая, 32, ул. 4-я Пятилетка, 39 |  |  |  | 2,48 |
| 15 | Капитальный ремонт водопроводной сети Д 32 мм протяженностью 50 м по ул. Газеты Правды, 59-63, г. Новошахтинск (трубы жителей) |  |  | 50,00 | 3,93 |
| 16 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Д63 мм протяженностью 130 м по ул.Харьковская,2, г. Новошахтинск |  |  | 130,00 | 39,76 |
| 17 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Д 32 мм протяженностью 30 м по ул. Харьковская, 58, г. Новошахтинск |  |  | 30,00 | 4,80 |
| 18 | Капитальный ремонт запорной арматуры (задвижка) Ду 150 мм по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Привокзальная, 128 |  |  |  | 12,77 |
| 19 | Капитальный ремонт запорной арматуры (задвижка) Ду150 мм по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Советской Конституции, 1 |  |  |  | 8,72 |
| 20 | Капитальный ремонт водомерного узла с заменой водомера Ду 200 мм (1 шт.), пос. Ст. Соколовка по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Ак. Королева |  |  |  | 44,85 |
| 21 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Ду 50 мм протяженностью 60 м по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. М. Тореза, 15 (трубы жителей) |  |  | 60,00 | 4,13 |
| 22 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Д63мм протяженностью 35 м по адресу:РО, г. Новошахтинск, ул. Великая Русь, 31. (трубы жителей) |  |  | 35,00 | 1,56 |
| 23 | Капитальный ремонт насосного оборудования на НС №5 (насос 1К100-65-250-1шт.) "Шахтенки" по адресу:РО, г. Новошахтинск, ул. Луговая,1в, в том числе основные средства 70850,0 руб. |  |  |  | 94,79 |
| 24 | Капитальный ремонт запорной арматуры (задвижка) Д 150 мм по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Желябова, 11 |  |  |  | 8,78 |
| 25 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Ду 50 мм протяженностью 45 м по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Войкова, 54. |  |  | 45,00 | 12,60 |
| 26 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Ду50мм протяженностью 40 м по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Стромкина |  |  | 40,00 | 7,28 |
| 27 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Д 63мм протяженностью 50 м по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Городская, 52 |  |  | 50,00 | 12,73 |
| 28 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Д 63 мм протяженностью 15 м по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Донская, 36 |  |  | 15,00 | 5,55 |
| 29 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Д110мм протяженностью 300 м по адресу: РО, пос. Юбилейный, 500м на СЗ от жилого дома №26 по ул. Юбилейная. |  |  | 300,00 | 123,38 |
| 30 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Д 63 мм протяженностью 20 м по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Письменского, 64 |  |  | 20,00 | 6,36 |
| 31 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Ду 50 мм протяженностью 65 м по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Либкнехта, 1-9 |  |  | 65,00 | 13,14 |
| 32 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Ду32мм протяженностью 35 м по адресу:РО, г. Новошахтинск, ул. Баррикадная (АЗС) |  |  | 35,00 | 3,44 |
| 33 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Ду 25 мм протяженностью 20 м по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Библиотечная, 21б |  |  | 20,00 | 1,27 |
| 34 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Ду 25 мм протяженностью 80 м по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Мечникова, 25 |  |  | 80,00 | 4,98 |
| 35 | Капитальный ремонт пожарных гидрантов типоразмерами 0,75 м, 1,25 м, 1,75 м в количестве 5 штук по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Ульянцева, 10; ул. Садовая, 35; ул. Кривоносова; ул. Мичурина, 8; ул. Мира, 30 |  |  |  | 3,80 |
| 36 | Устройство водопроводного колодца по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Тореза, 15 |  |  |  | 9,05 |
| 37 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Ду 40-50 мм общей протяженностью 70 м по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Молодежная, 8а |  |  | 70,00 | 26,84 |
| 38 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Д 63 мм протяженностью 20 м по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Назаренко (поле) |  |  | 20,00 | 7,74 |
| 39 | Капитальный ремонт пожарных гидрантов типоразмерами 0,75 м, 1,25 м, 1,75 м в количестве 8 штук по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Революционная, 26; ул. Мира, 30; ул. Одесская, 26; ул. Социалистическая, ул. Горняцкая, 29; ул. Привольная, 1; ул. Нахимова, 12 и 12а. |  |  |  | 7,60 |
| 40 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Д 63 мм протяженностью 135 м по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Пушкина, 15. |  |  | 135,00 | 10,56 |
| 41 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Ду50мм протяженностью 135 м по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Байкальская, 8. |  |  | 135,00 | 9,20 |
| 42 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Ду50мм протяженностью 20 м по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Белорусская, 6. |  |  | 20,00 | 2,19 |
| 43 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Ду 40 мм протяженностью 10 м по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Лаптевых, 5а |  |  | 10,00 | 1,66 |
| 44 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Ду 50 мм протяженностью 30 м по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Назаренко-ул. Сельскохозяйственная. |  |  | 30,00 | 5,63 |
| 45 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Д63мм протяженностью 350 м по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Челюскина, 12 |  |  | 350,00 | 62,73 |
| 46 | Капитальный ремонт запорной арматуры (задвижка) Ду 200 мм по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Городская, 41в |  |  |  | 17,83 |
| 47 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Ду160 мм протяженностью 500 м по адресу: Ростовская область, пос. Юбилейный, 500м на СЗ от жилого дама № 26 по ул. Юбилейная |  |  | 500,00 | 45,01 |
| 48 | Капитальный ремонт пожарных гидрантов в количестве 15 шт. по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Рабоче-Крестьянская, 6; ул. Нахимова, 1; ул. Антипова, 84; ул. Баженова, 60; ул. У. Громовой, 130; ул. Ярошенко, 26; ул. Курская, 111а; ул. Харьковская, 10; ул. Павлова-Малосадовая; ул. Радио, 46; ул. Садовая, 35; ул. Гоголя, 5; ул. Кубанская, 25; ул. Псковская, 17; ул. Социалистическая-ул. Ульянцева |  |  |  | 12,26 |
| 49 | Капитальный ремонт запорной арматуры (задвижка) Ду 300 мм по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, пос. Ст. Соколовка (поле) |  |  |  | 122,17 |
| 50 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Ду 32 мм протяженностью 30 м по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Советской Конституции, 24 |  |  | 30,00 | 4,11 |
| 51 | Капитальный ремонт запорной арматуры (задвижка) Ду 100 мм по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Радио, 44 |  |  |  | 8,82 |
| 52 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Д 63 мм протяженностью 22 м по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Демократическая,18 (трубы жителей) |  |  | 22,00 | 1,95 |
| 53 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Д 63 мм протяженностью 130 м по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Королева, 2 (трубы жителей) |  |  | 130,00 | 8,67 |
| 54 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Д 63 мм протяженностью 30 м по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Налбандяна, 2в (трубы жителей) |  |  | 30,00 | 3,72 |
| 55 | Капитальный ремонт аварийного участка водовода Д 630 мм по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, пос. Ст. Соколовка (поле) |  |  |  | 98,98 |
| 56 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Д 100 мм протяженностью 45 м по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Луговая, 1 (трубы жителей) |  |  | 45,00 | 3,14 |
| 57 | Капитальный ремонт аварийного участка водовода Д 219 мм, Д 225 мм протяженностью 17 м от резервуара до насосных агрегатов в насосной станции №4 "ш.142" по адресу: РО, г. Новошахтинск, ул. Клары Цеткин, 1д |  |  | 17,00 | 67,57 |
| 58 | Капитальный ремонт аварийного участка разводящей водопроводной сети Ду 63мм протяженностью 30 м по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Погодина, 25а |  |  | 30,00 | 3,90 |
| 59 | Капитальный ремонт насосного агрегата SCP 250/700DVC-630/4-6kV-С5/Р0-FC направление г. Новошахтинск в насосной станции по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, в том числе основные средства на 10 383,30 тыс. руб. |  |  |  | 10424,59 |
|  | Итого коррекция ПП (водоснабжение) |  |  | 3469,00 | 11672,84 |
|  | ИТОГО водоснабжение г. Новошахтинск | 6770м.п. | 6782,37 | 3469,00 | 11672,84 |
|  | ВСЕГО ПУ "г. НОВОШАХТИНСК" | 6770м.п. | 10693,42 | 3585,85 | 12886,46 |
|  | ИТОГО по производственным участкам ГУП РО "УРСВ" | 14908м.п. | 32188,66 | 10337,75 | 33490,17 |
|  | ИТОГО по ГУП РО «УРСВ» |  | 69426,79 |  | 70861,81 |